##### Slovenská technická univerzita v Bratislave

##### Fakulta elektrotechniky a informatiky

###### Katedra informatiky a výpočtovej techniky

##### Zber a spracovanie normatívnych dát pre elektromyografiu

Tímový projekt

školský rok 2000/2001

Vedúca projektu:	Ing. Mária Smolárová

Tím č. 2:	Bc. Peter Fašung

Bc. Ondrej Kollárik

Mgr. Peter Mišun

Bc. Szabolcs Molnár

Bc. Andrej Netri

##### Obsah

Zadanie projektu	iii

Úvod	iv

Členenie dokumentu	iv

###### A	Riadenie projektu

1	Ponuka	3

2	Prezentácia ponuky	9

3	Plán projektu	12

4	Zápisy zo stretnutí	15

###### B	Výsledok projektu

1	Úvod	3

2	Špecifikácia	4

3	Analýza	9

4	Návrh	20

5	Záver	26

6	Zoznam použitých prameňov	27

##### Zadanie projektu

###### Zber a spracovanie normatívnych dát pre elektromyografiu

Určovanie diagnózy pacientov pomocou EMG (elektromyografia) je náročný proces. V školskom roku 1999/2000 dva tímy študentom úspešne v spolupráci s lekármi z I. Neurologickej kliniky FN a LFUK a lekármi z Kodane vyvinuli dva prototypy určené na evidenciu a manažment údajov z EMG vyšetrení. Projekt sa riešil v náväznosti na medzinárodný projekt EMG net (Európska výskumná sieť pre inteligentnú podporu elektormyografie medzi tímami informatikov a lekárov). Výsledky práce študentov sme úspešne prezentovali na stretnutiach v rámci tohto projektu v Grenobli a vo Varne.

Napriek sľubným výsledkom ostáva ešte veľa otvorných otázok. Tieto sa týkajú najmä:

- vytvorenia aplikácie-produktu, ktorú by mohli lekári skutočne používať (dôraz sa nekladie na poskytnutie "absolútneho" komfortu ale najmä na použiteľnosť a s tým súvisiace overenie výsledku)

- sústredenie sa najmä na možnosti komunikácie medzi jednotlivými pracoviskami (napr. pomocou Internetu a zdieľaných databáz)

- možnosti spracovania získaných údajov

Cieľom projektu je analyzovať proces stanovovania EMG diagnózy a úlohy normatívnych dát v tomto procese. Normatívne dáta predstavujú hodnoty "zdravých" ľudí v príslušnej (najmä vekovej) kategórii. Tieto normatívne hodnoty potom slúžia pri stanovovaní diagnózy. Normatívne dáta závisia od viacerých faktorov. Určitú úlohu tu hrá aj región. Preto jednoducho nemôžeme zobrať a používať normatíva, ktoré vytvorili lekári inde (napr. v Dánsku).

Na Slovensku vlastne normatívne údaje neexistujú. Riešením tohto projektu máte jedinečnú šancu prispieť k zlepšeniu diagnostikovania neurologických ochorení jedinečným spôsobom: vytvorením prostriedku, pomocou ktorého lekári budú môcť zbierať, vyhodnotiť a následne používať normatívne hodnoty. Pôjde o proces, ktorý bude trvať určite niekoľko rokov (EMG vyšetrenie je náročné, zdĺhavé a na zozbieranie dostatočnej vzorky údajov budú lekári potrebovať dosť dlhý čas - spojením úsilia prostredníctvom vašej distribuovanej aplkácie sa tento čas výrazne skráti a stane sa reálnym). Snahou bude výsledok projektu presadiť aj na Európskej úrovni, keďže nie sme jedinou krajinou bez normatívnych údajov pre EMG vyšetrenia.

##### Úvod

Témou nášho projektu v predmete tímový projekt je „Zber a spracovanie normatívnych dát pre elektromygrafiu.“ Elektromyografia (ďalej len EMG) je súbor špeciálnych testov a vyšetrení, ktorých výsledky pomáhajú lekárom pri určovaní diagnózy pacientov. Dôležitým aspektom EMG testov a vyšetrení je porovnávanie nameraných hodnôt s normatívnymi hodnotami, ktoré predstavujú hodnoty typické pre zdravých ľudí.

Získavanie takýchto normatívnych dát je proces časovo veľmi náročný, naviac normatívne dáta sa líšia v závislosti od vekovej skupiny, pohlavia, ale aj v závislosti od regiónu a preto nie je možné, aby slovenskí lekári používali normatívne údaje namerané napríklad v Dánsku.

Keďže na Slovensku ešte žiadne normatívne dáta neexistujú, úlohou tohto projektu je navrhnúť spôsob zberu týchto normatívnych dát, ich reprezentáciu a uchovávanie. Špeciálne sa treba sústrediť na umožnenie zberu dát na viacerých vzdialených a nezávislých EMG pracoviskách, ale aj na prípadné možnosti spracovania získaných normatívnych dát buď jednoduchými štatistickými metódami, alebo sofistikovanejšími metódami definovanými užívateľom – správcom normatívnych dát.

V minulom školskom roku riešili podobnú tému dva tímy – tím č. 3 a tím č. 5, ktoré zo začiatku pracovali na systéme pre podporu rozhodovania pri EMG vyšetrení, neskôr sa jeden z nich – tím č. 3 začal venovať práve úlohe zberu normatívnych dát. Práce oboch tímov predstavujú pre nás obrovský zdroj poznatkov a skúseností, z ktorých budeme vo veľkej miere vychádzať a čerpať pri našej práci.

Podobne ako v minulom školskom roku, aj tento školský rok budú túto tému riešiť dva tímy – tím č. 1 a náš tím č. 2 v zložení:

- Bc. Peter Fašung

- Bc. Ondrej Kollárik

- Mgr. Peter Mišun

- Bc. Szabolcs Molnár

- Bc. Andrej Netri

Vedúcou nášho projektu je Ing. Mária Smolárová.

##### Členenie dokumentu

Táto dokumentácia k tímovému projektu sa člení na dve hlavné časti: časť Riadenie projektu, ktorá obsahuje všetky dokumenty vytvorené počas riešenia projektu, ako napríklad Ponuka, zápisy zo stretnutí, posudky a pod. Druhá časť dokumentácie je časť Výsledok projektu, ktorá obsahuje dokumentáciu k jednotlivým fázam vývoja softvérového systému.

###### Časť A

##### Riadenie Projektu

##### Obsah

1	Ponuka	3

2	Prezentácia ponuky	9

3	Plán projektu	12

4	Zápisy zo stretnutí	15

4.1	Zápis zo stretnutia č. 1	16

4.2	Zápis zo stretnutia č. 2	17

4.3	Zápis zo stretnutia č. 3	18

4.4	Zápis zo stretnutia č. 4	19

4.5	Zápis zo stretnutia č. 5	22

# Ponuka

##### Slovenská technická univerzita v Bratislave

##### Fakulta elektrotechniky a informatiky

###### Katedra informatiky a výpočtovej techniky

###### Ponuka na tému

##### Počítačová podpora hodnotenia programov v C jazyku

Tímový projekt

školský rok 2000/2001

Vypracovali:	Peter Fašung

Ondrej Kollárik

Peter Mišun

Szabolcs Molnár

Andrej Netri

Dátum: 10. 10. 2000

##### Ponuka

###### Predstavenie členov tímu

Bc. Peter Fašung (peter.fasung@asset.sk)

Peter Fašung sa zaoberá informačnými technológiami už 9 rokov, z toho 3 roky profesionálne. V súčasnej dobe sa zaoberá analýzou a transformáciou zdrojových textov databázových programov. Na túto prácu využíva hlavne teoretické poznatky z predmetov Metódy a prostriedky špecifikácie a Opis a preklad programovacích jazykov, ktoré poskytujú rozsiahle teoretické znalosti na analýzu ako aj preklad zdrojových textov programov. Okrem iného má skúsenosti aj s tvorbou reálnych informačných systémov, na ktoré teoretické schopnosti čerpal najmä z predmetu Princípy softvérového inžinierstva vyučovaného v rámci odboru softvérového inžinierstva na katedre informatiky FEI STU.

Bc. Ondrej Kollárik (kollarik@decef.elf.stuba.sk)

Ondrej Kollárik má praktické skúsenosti s tvorbou aplikačného softvéru pre prostredia MS DOS a MS Windows. Z programovacích jazykov ovláda predovšetkým Object Pascal, C/C++, JSI a Basic. Má dlhoročné pozitívne skúsenosti s prostredím Borland Delphi.

V rámci bakalárskeho štúdia na FEI STU absolvoval viacero predmetov - Programovanie v jazyku C, Opis a preklad programovacích jazykov, Databázové systémy, Počítačové siete I-II, ktoré predstavujú solídny teoretický základ pre prácu na tomto projekte.

V rámci svojich mimoškolských aktivít navrhol vlastný problémovo orientovaný programovací jazyk snažiaci sa efektívne spojiť výhody procedurálneho a funkcionálneho programovania pri manipulácii s rozsiahlymi maticami. K tomuto jazyku vytvoril v prostredí Delhpi/MS Windows editor, kompilátor do tvaru byte-kódu, ako aj virtuálny stroj, ktorý tento kód vykonával. Pri tejto práci získal množstvo cenných skúseností, ktoré bude môcť zúročiť aj v tomto projekte.

Mgr. Peter Mišun (peter.misun@pobox.sk)

Peter Mišun sa venuje počítačom už od základnej školy. Jeho široký záber spočíva v záujme o rôzne informačné technológie. Peter má skúsenosti s analýzou zdrojových textov, nadobudnuté počas práce na predmete Kompilátory, vyučovanom na MFF. Má skúsenosti s prácou na veľkých projektoch, ako i v samostatnej činnosti, zahŕňajúcej všetky časti životného cyklu programu. Na MFF tiež absolvoval predmet Softvérové inžinierstvo, kde sa naučil veľa o celom životnom cykle projektu od analýzy až po údržbu. Dlhodobo sa zaoberá programovaním mimo vyučovacieho procesu na FEI STU - mometálne je zamestnaný a pracuje opäť pod jazykom C/C++.

Bc. Szabolcs Molnár (molnars@decef.elf.stuba.sk)

Szabolcs Molnár má skúsenosti s programovaním v jazykoch C/C++, Pascal, jazyk symbolických inštrukcií, Lisp, Prolog. Pozná architektúru operačného systému Windows 9x. Témou jeho ročníkového projektu bola Príručka pre optimalizačné algoritmy. Teoretické znalosti k danej problematike získal po absolvovaní nasledujúcich predmetov: Databázové Systémy 1 (DBS 1), Princípy Softvérového Inžinierstva (PSI) a Opis a Preklad Programovacích Jazykov (OPPJ).

Bc. Andrej Netri (and@pobox.sk)

Andrej Netri má niekoľkoročné praktické skúsenosti pri programovaní a vývoji počítačových aplikácií najmä pre platformu operačného systému MS Windows. Ovláda programovanie v jazyku C/C++, Pascal, Basic, jazyk symbolických inštrukcií, SQL. Má rozsiahle skúsenosti pri vývoji aplikácií v prostredí MS Visual C++ s použitím knižníc MFC a ATL. Počas práce na záverečnom projekte v bakalárskom štúdiu získal značné znalosti pri práci s technológiou COM/DCOM.

V rámci programu bakalárskeho štúdia na FEI STU absolvoval, okrem iných, predmety Princípy softvérového inžinierstva, Opis a preklad programovacích jazykov, Databázové systémy, Počítačové siete 1, 2, skúsenosti z ktorých môžu byť nápomocné pri riešení úloh tejto témy tímového projektu.

Jeho mimoškolské skúsenosti zahŕňajú najmä niekoľkoročné skúsenosti s návrhu a vývoja databázových, ale i iných aplikácií v prostredí MS Windows, z ktorých niektoré vyžadovali aj prácu v tíme.

###### Motivácia

Porovnávanie programov nie je vôbec jednoduchou a jednoznačnou záležitosťou. Existujú síce modely a postupy, ako programy porovnať, ale ide skôr o teóriu - v praxi je to vec oveľa zložitejšia a nie úplne prebádaná. Ešte stále neexistuje metodika, ako túto činnosť robiť. Preto vidíme v danom projekte veľkú výzvu a možnosti realizácie sa. Už aj preto, že nie je dopredu povedané, čo a ako sa bude robiť, ale je tu otvorené obrovské pole možností pre uplatnenie tvorivého umu.

Taktiež vieme pochopiť, akou náročnou ale pri tom stereotypnou činnosťou je pre každého pedagóga hodnotenie veľkého množstva programov. Sme si vedomí, že ak spravíme kvalitný produkt, nebude to len "ďaľší zápočet", ale obrovská satisfakcia, že sa daný produkt používa skutočne aj v praxi, a že slúži svojmu účelu - obrovskému uľahčeniu práce pedagógov, ktorí potom budú môcť svoj čas venovať iným dôležitejším činnostiam a budú sa môcť viac venovať študentom, čo žiadny program nedokáže úplne nahradiť.

###### Čo ponúkame

V priebehu nasledujúcich dvoch semestrov plánujeme zanalyzovať existujúce riešenia a následne vytvoriť softvérový systém určený pre prostredie MS Windows 95/98/2000/NT, ktorý bude v zmysle predbežnej špecifikácie, uvedenej v texte zadania, poskytovať nasledujúce funkcie:

- Evidencia a prezentácia zadaní, evidencia študentov a učiteľov, ich vzájomné previazanie bude realizovaná v spolupráci s niektorým databázovým rozhraním dostupným v rámci MS Windows. Pri prezentácii zdrojových textov budeme využívať ofarbenie podľa syntaxe, na čo využijeme komponentu, ktorú máme už toho času k dispozícii.

- Fyzické prijímanie a evidencia študentských riešení bude realizované prostredníctvom e-mailu a už vyššie zmienené databázové rozhranie. Pre odovzdávanie zadaní bude možné použiť internetovú stránku vo forme formulára, ktorá študentom uľahčí proces vlastného odovzdávania zadaní.

- Testovanie funkčnosti programu bude realizované podobne ako to poznáme z rôznych programátorských súťaží prostredníctvom série testovacích vstupov s následným porovnaním výstupov so vzorovými.

- Analýza podobnosti riešení bude slúžiť na odhalenie prípadných pokusov o okopírovanie cudzieho zadania. V rámci tejto analýzy budú porovnávané dvojice zadaní, pričom sa bude abstrahovať od konkrétnych pomenovaní identifikátorov, bude možné spoznať jednoduché zmeny výrazov, zámeny then a else vetiev podmienok, zmeny typov cyklov, alebo prípadne preusporiadanie nezávislých príkazov, či iných jazykových konštrukcií. V tejto súvislosti je však nutné poznamenať, že vzhľadom na jednoduchosť niektorých zadaní je možné, že sa pri použití dostatočne sofistikovaného algoritmu porovnávania budú javiť viacerá riešenia ako rovnaké. Preto je nevyhnutné umožniť učiteľovi jednotlivé typy kontrol aj potlačiť. Pri lexikálnej a syntaktickej analýze môžeme opäť využiť niektoré moduly, ktoré už máme hotové.

- Analýza a hodnotenie programátorského štýlu môže zahŕňať napr. analýzu dĺžky modulov, funkcií a identifikátorov, sledovanie štruktúrovania / formátovania zdrojového textu, používania globálnych premenných, počtu argumentov funkcií, ako aj iné metriky v závislosti od bližšej špecifikácie.

- Prezencia výsledkov hodnotenia bude možná priamo v prostredí vytvorenej aplikácie, prostredníctvom Internetu (HTML), alebo prípadne exportom do textového, či CSV súboru. Učiteľ bude mať možnosť výsledky upraviť. Voliteľne bude možné študenta informovať o dosiahnutých výsledkoch aj prostredníctvom elektronickej pošty.

###### Predpokladané zdroje

Predbežný návrh riešenia danej témy tímového projektu predpokladá implementáciu pre  operačný systém MS Windows v prostredí vývojového nástroja MS Visual C++, prípadne Borland Delphi. Z tohto sa tiež odvíjajú naše nároky na zdroje. Avšak fakt, že všetci členovia tímu majú možnosť pracovať na vlastných počítačoch, minimalizuje naše nároky na hardvér v škole, takže tie hardvérové a softvérové prostriedky a zdroje, ktoré sú k dispozícii v softvérovom štúdiu na našej fakulte, sú plne vyhovujúce a postačujúce.

Rovnako je to aj v prípade časových požiadaviek, keďže práca v škole sa pravdepodobne obmedzí len na vzájomnú koordináciu jednotlivých častí riešenia. V čase, ktorý si neskôr bližšie špecifikujeme, sa budeme môcť sústrediť najmä na priebežnú konzultáciu so zadávateľom projektu, a preto nepredpokladáme žiadne extrémne časové požiadavky. Čas stanovený v špecifikácii predmetu „Tímový projekt“ je preto pre nás plne vyhovujúci a postačujúci. Pri určovaní termínu stretnutí bude potrebné vychádzať zo spoločného rozvrhu takého, aký je uvedený v časti  tejto ponuky.

##### Prílohy

###### Priorita ponúkaných tém

- Počítačová podpora hodnotenia programov v C jazyku

- Simulácia robotického futbalu

- Zber a spracovanie normatívnych dát pre elektromyografiu

###### Rozvrh hodín členov tímu

# Prezentácia ponuky

Číslo tímu: 	2

Členovia tímu:

Peter Fašung

Ondrej Kollárik

Peter Mišun

Szabolcs Molnár

Andrej Netri

Názov vybranej témy:

Počítačová podpora hodnotenia programov v C-jazyku

###### Požiadavky na softvérový systém:

- Prijímanie a evidencia  zadaní

- Analýza programátorského štýlu

- Identifikácia podobných vzorov

- Testovanie funkčnosti programu

##### Naša ponuka

- Maximálna autonómnosť práce

- Automatický príjem zadaní od študentov pomocou elektronickej pošty

- Lexikálna a syntaktická analýza programu

- Hodnotenie úpravy a programátorského štýlu

- Vyhodnotenie vlastností programu z hľadiska podobnosti s inými vzormi

- Testovanie funkčnosti programu jeho prekladom

- Možnosť práce programu pod operačným systémom Windows

- Komfortné rozhranie, rozsiahle možnosti prispôsobenia činnosti programu požiadavkám vyučujúceho

# Plán projektu

##### Funkcie členov tímu

| Meno | Funkcia |
| --- | --- |
| Peter Fašung | Spravovanie a aktualizácia web-stránky, úlohy týkajúce sa analýzy, návrhu a implementácie databázovej vrstvy. |
| Ondrej Kollárik | Analýza a návrh architektúry systému, návrh a implementácia používateľského rozhrania. |
| Peter Mišun | Analýza, návrh a implementácia databázovej vrstvy, architektúra systému. |
| Szabolcs Molnár | Architektúra systému, analýza a návrh aplikácií. |
| Andrej Netri | Vedúci tímu, spájanie dokumentov do výslednej dokumentácie, návrh architektúry, implementácia databázovej vrstvy. |

##### Plán projektu

Zimný semester

| Týždeň | Úloha |
| --- | --- |
| 1. | Úvodné stretnutie k tímovému projektu. Oboznámiť sa s úlohami a cieľmi predmetu tímový projekt a jeho organizáciou. Určenie preferencie tímov (skutočné zostavenie tímov vykonajú pedagógovia). |
| 2. | Vypracovanie ponuky. Zoznámenie sa s členmi tímu, zvolenie si témy, vypracovanie ponuky na zvolenú tému. |
| 3. | Odovzdanie a prezentácia ponuky, určenie rozvrhu. |
| 4. | Rozdelenie úloh, vytvorenie plánu projektu, analýza problému. Vyhodnotenie ponuky, oboznámenie sa s témou EMG. |
| 5. | Analýza problému, špecifikácia požiadaviek a hrubý návrh riešenia. Naštudovať si problematiku normatívnych EMG údajov. |
| 6. | Analýza problému, špecifikácia požiadaviek a hrubý návrh riešenia. Oboznámiť sa s riešeniami z minulého školského roku tímu č. 3 a tímu č. 5, analyzovať tieto riešenia. |
| 7. | Analýza problému, špecifikácia požiadaviek a hrubý návrh riešenia. Analyzovať riešenia tímov z minulého školského roku, vytvoriť hrubý návrh nášho riešenia, vytvoriť dokumentáciu k fáze špecifikácie požiadaviek, analýzy a hrubého návrhu. |
| 8. | Odovzdanie dokumentácie analýzy problému, špecifikácie požiadaviek riešenia spolu s hrubým návrhom (max. 10 bodov). Dopracovať dokumentáciu, odovzdať vo štvrtok 16.11.2000 o 13:00 v softvérovom štúdiu (SS), navrhnúť postup implementácie protoypu. Vypracovať posudok dokumentácie druhého tímu. |
| 9. | Odovzdanie posudku analýzy, špecifikácie a hrubého návrhu iného tímu (max. 2 body). Odovzdať posudok vo štvrtok 23.11.2000 o 13:00 v SS, analyzovať posudok od druhého tímu, zapracovať zistené nedostatky, začať implementáciu prototypu. |
| 10. | Dopracovanie zistených nedostatkov a návrh prototypu vybraných častí. Implementovať prototyp. |
| 11. | Implementácia prototypu vybraných častí. Implementovať prototyp, doplniť a dopracovať dokumentáciu, pripraviť prezentáciu prototypu. |
| 12. | Odovzdanie prototypu vybraných častí systému spolu s dokumentáciou a používateľská prezentácia prototypu (max. 10 bodov). Odovzdať prototyp a dokumentáciu vo štvrtok 14.11.2000 o 13:00 v SS, prezentovať prototyp. Dohodnúť sa na postupe prác počas skúškového obdobia, vypracovať posudok protoypu druhého tímu. |

Letný semester

| Týždeň | Úloha |
| --- | --- |
| 1. | Odovzdanie posudku prototypu iného tímu (max. 2 body). |
| 2. | Zhodnotenie výsledkov ZS, doplnenie a dopracovanie zistených nedostatkov, plán na LS a rozdelenie úloh. |
| 3. | Zakomponovanie zmien do dokumentácie ZS, podorbný návrh, plán integrácie, plán overenia výsledku |
| 4. | Implementácia, postupná integrácia a overovanie výsledku, tvorba dokumentácie. |
| 5. | Implementácia, postupná integrácia a overovanie výsledku, tvorba dokumentácie. |
| 6. | Implementácia, postupná integrácia a overovanie výsledku, tvorba dokumentácie. |
| 7. | Implementácia, postupná integrácia a overovanie výsledku, tvorba dokumentácie. |
| 8. | Integrácia produktu a overovanie, tvorba dokumentácie. |
| 9. | Integrácia produktu a overovanie, tvorba dokumentácie. |
| 10. | Integrácia produktu a overovanie, tvorba dokumentácie. |
| 11. | Kompletizácia dokumentácie. |
| 12. | Odovzdanie produktu (max. 14 bodov) a dokumentácie (max. 12 bodov). |

##### Úlohy vyplývajúce zo stretnutí

| Týždeň | Meno | Úloha |
| --- | --- | --- |
| 1. | všetci | oznámiť preferencie tímov |
| 2. | všetci | vybrať tému, vypracovať ponuku |
| 3. | Netri | vyhotoviť výsledný dokument ponuky |
|  | Molnár | vyhotoviť priesvitky pre prezentáciu |
|  | Fašung | prezentovať ponuku |
| 4. | všetci | dohodnúť funkcie v rámci tímu |
|  | Fašung | vytvoriť prezentáciu na webe |
|  | všetci | naštudovať problematiku normatívnych EMG údajov |
|  | všetci | rozdeliť body získané za ponuku medzi jednotlivých členov tímu |
|  | Netri | vytvoriť šablóny dokumentov |
| 5. | Netri | vytvoriť plán projektu |
|  | všetci | študovať minuloročné riešenia |
| 6. | Fašung | analyzovať dátový model minuloročného tímu č. 5 |
|  | Kollárik | analyzovať vytvorené produkty NODAM a NODAC a komunikáciu medzi nimi |
|  | Mišun | analyzovať dátový model minuloročného tímu č. 3 |
|  | Molnár | analyzovať vytvorený produkt EMMA |
|  | Netri | analyzovať problematiku z medicínskeho hľadiska a zistiť, ktorý z minuloročných dátových modelov bude vhodnejší pre naše riešenie |
| 7. | Fašung, Mišun | napísať dokumentáciu k analýze minuloročných dátových modelov |
|  | Kollárik, Molnár | napísať dokumentáciu k analýze vytvorených produktov |
|  | Kollárik | napísať dokumentáciu k špecifikácii požiadaviek |
|  | Netri | napísať úvodné časti dokumentácie a opis problémovej oblasti, spojiť dokumentáciu do celku |
|  | všetci | návrh nášho dátového modelu, hrubý návrh architektúry systému |
| 8. | všetci | odovzdať dokumentáciu!!! |

# Zápisy zo stretnutí

## Zápis zo stretnutia č. 1

| Dátum: | 17. 10. 2000 |
| --- | --- |
| Miesto: | D209, KIVT, FEI STU |
| Prítomní: |  |
| Pedagóg: | Ing. Mária Smolárová |
| Členovia tímu: | Peter Fašung, Ondrej Kollárik, Peter Mišun, Szabolcs Molnár, Andrej Netri |
| Téma stretnutia: | Úvodné informácie k téme Zber a spracovanie normatívnych dát pre elektromyografiu (EMG) |
| Zápis vyhotovil: | Andrej Netri |

Opis stretnutia

- Stručne sme si ujasnili niektoré otázky týkajúce sa organizácie predmetu Tímový projekt, predniesli sme niektoré naše pripomienky k tejto organizácii (najmä to, že študentom nebolo umožnené zvoliť si partnerov do tímu, čo bude mať pravdepodobne vplyv na výsledky tímu).

- Ing. Smolárová poukázala na nedostatky v ponuke, ktorú náš tím vypracoval.

- Keďže ponuka vypracovaná naším tímom sa týkala inej témy, Ing. Smolárová nás na začiatku oboznámila s úlohami témy Zber a spracovanie normatívnych dát pre elektromyografiu (EMG).

- Dostali sme k naštudovaniu dokumentáciu a výsledný produkt k tímovému projektu z minulého roku.

- Ing. Smolárová nás obšírne informovala o postupe prác na danej téme minulý rok, o vzniknutých problémoch a spôsoboch, ako boli, alebo ako by mali byť riešené, ale aj o úspechoch dosiahutých pri riešení tohto projektu.

Úlohy vyplývajúce zo stretnutia

- Všetci: je potrebné dohodnúť funkcie v tíme a dohodnúť úlohy pre osoby zastávajúce tieto funkcie.

- Všetci: je nutné vytvoriť a udržiavať prezentáciu na webe.

- Všetci: naštudovať čo najviac z danej problematiky, aby sme sa mohli naplno venovať analýze a návrhu systému.

- Všetci: pripraviť sa na stretnutie s členom minuloročného tímu, pripraviť si otázky.

- Andrej Netri: vytvoriť šablóny pre jednotlivé časti dokumentácie.

- Všetci: rozdeliť body získané za ponuku medzi jednotlivých členov tímu.

## Zápis zo stretnutia č. 2

| Dátum: | 23. 10. 2000 |
| --- | --- |
| Miesto: | Softvérové štúdio, KIVT, FEI STU |
| Prítomní: |  |
| Pedagóg: | Ing. Mária Smolárová |
| Členovia tímu: | Peter Fašung, Ondrej Kollárik, Peter Mišun, Szabolcs Molnár, Andrej Netri |
| Téma stretnutia: | Stretnutie s predchádzajúcim riešiteľským tímom |
| Zápis vyhotovil: | Peter Fašung |

Opis stretnutia

1.      Rozprávali sme sa s predchádzajúcim riešiteľským tímom, ktorý nás oboznámil so svojim projektom. Preberali sme možnosti využitia existujúceho kódu v našom projekte, ako aj s tým spojenú dokumentáciu. Rozprávali sme sa o tzv. "rqf" a "rsf" súboroch, o ich význame a štruktúre.Bol nám predstavený dátový model Aplikácie Nodam (centrálne stredisko zberu a spracovania dát). Jeho štruktúra je však príliš zložitá na spracovanie pre štatistické účely a je preto veľmi pravdepodobné, že použijeme statickú štruktúru.

2.      Bol nám predvedený projekt Nodam, inštalácia, ako aj samotná práca v tomto systéme.

3.      Vytvorili sme hrubý návrh architektúry nášho systému a načrtli základné problémy, ktoré budeme musieť riešiť.

4.      Dohodli sme sa, že najbližšie stretnutie bude 2.11.2000  o 11:00 v Softvérovom štúdiu.

Úlohy vyplývajúce zo stretnutia

- Všetci: študovať case studies predchádzajúceho riešiteľského tímu č.5. (prístupné na katedrovom ftp)

- Andrej Netri: navrhnúť plán práce.

- Všetci: Vytvárať „TO-DO“ zoznamy.

## Zápis zo stretnutia č. 3

| Dátum: | 2. 10. 2000 |
| --- | --- |
| Miesto: | D07 b |
| Prítomní: |  |
| Pedagóg: | Ing. Mária Smolárová |
| Členovia tímu: | Peter Fašung, Ondrej Kollárik, Peter Mišun, Szabolcs Molnár, Andrej Netri |
| Téma stretnutia: | Podrobnejšia analýza existujúcich systémov |
| Zápis vyhotovil: | Szabolcs Molnár |

Vyhodnotenie plnenia úloh

- Peter Fašung urobil našu stránku, na ktorej budú uvedené vždy aktuálne informácie o riešení projektu.

- Členovia tímu preštudovali vytváranú dokumentácie tímu č. 3 a tímu č. 5 z minulého školského roku ale zatiaľ majú iba hrubú predstavu.

Opis stretnutia

- Dohodli sme sa, že v našom projekte pravdepodobne budeme využívať dátový model, ktorý navrhol tím č. 5. Tento model je dobre navrhnutý, takže predpokladáme, že budeme robiť iba menšie zmeny.

- Dohodli sme sa, že budeme využívať XML, pričom však ešte sme nerozhodli o tom, či využijeme formát z predošlých tímov, alebo navrhneme svoj vlatný formát.

- Rozdelili sme si jednotlivé úlohy medzi sebou o ktorej budeme referovať na ďalšom stretnutí.

Úlohy vyplývajúce zo stretnutia

- Peter Fašung urobí analýzu dátového modelu, ktorú vytvoril tím č. 5 v minulom roku v rámci tímového projektu. Uvedie ešte aj linky na minuloročné projekty EMG.

- Ondrej Kollárik analyzuje manažovanie údajov.

- Peter Mišun urobí analýzu dátového modelu,ktorú vytvoril tím č. 3 v minulom roku v rámci tímového projektu.

- Szabolcs Molnár urobí analýzu systému EMMA a zistí, čo systém dokáže urobiť.

- Andrej Netri bude zaoberať databázami, preto analyzuje oba dátové modely, ktoré boli vytvorené v školskom roku 1999-2000. Medzitím skúsi si navrhnúť náš vlastný dátový model a urobí plán projektu.

Každý člen tímu urobí referát o analýze, ktorú predvedie na ďalšom stretnutí.

## Zápis zo stretnutia č. 4

| Dátum: | 7.11.2000 |
| --- | --- |
| Miesto: | Softvérové štúdio |
| Prítomní: |  |
| Pedagóg: | Ing. Mária Smolárová |
| Členovia tímu: | Peter Fašung, Ondrej Kollárik, Peter Mišun, Szabolcs Molnár, Andrej Netri |
| Téma stretnutia: |  |
| Zápis vyhotovil: | Peter Mišun |

Vyhodnotenie plnenia úloh

Cieľom bolo naštudovať si dané problematiky - možno povedať, že to bolo zvládnuté viac-menej úspešne - viď opis stretnutia nižsie

Opis stretnutia

Objasnenie EMG vyšetrenia - Netri (and)

Na grafe tímu č. 5 (strana V3) and vysvetlil, ako to funguje - pozn. slúži nie na vyšetrenie, ale na potvrdenie/vyvrátenie diagnózy. Metódou je porovnávanie nameraných veličín s normalovými. Namerané hodnoty sa prevádzajú na symbolické hodnoty. Našou úlohou je zber tych normálových - normatívnych dát - od zdravých ľudí.

Úvahy:

- namerané dáta deliť na podstatné a doplňujúce

- koľko a akých dát budeme potrebovať, aby to bolo štatisticky prijateľné  - tiež potrebujeme deliť dáta podľa regiónov, veku, pohlavia, …

Objasnenie dátového modelu tímu č. 3 - Mišun, Netri

Priblížila sa myšlienka tohto dátoveého modelu, spomenula sa jeho veľká - až zbytočná flexibilita, jeho nedostatky - moc zložitý, neprehľadný, zbytočne náročný  - avšak nie pre neschopnosť navrhovateľov, ale kvôli nedostatku informácií v čase návrhu - preto tak všeobecne

Objasnenie dátového modelu tímu č. 3 - Fašung, Netri

Spomenul sa ECCO format a ukázal sa spoločný model vytvorený tímami 3 a 5 - ten sa nám páčil, najmä preto, že previedol všetky položky z toho formátu do databázy, ale pekne štrukturovanej (na rozdiel od pôvodnej reprezentácie, kde idú data za sebou v štrudli a nie sú čitateľné - sú binárne. Chceme z tohto dátového modelu vychádzať - samozrejme, s istými úpravami.

Systém Emma - Szabolc

Vcelku dobre spracovaný. Rozmýšlali sme, či je dané manažovanie postačujúce, alebo to chce niečo viac. Pripomienkovanie zápisov

Popis NODAM/NODAC - Kollárik

Ondrej prezentoval danú aplikáciu a dodal 7 strán dokumentácie, takže len stručne:

- aplikácia vychádza z už spomínaného DB modelu tímu 3

- vytváranie požiadavky - čo, aká technika, ktoré parametre

- prijímanie požiadavky - ? operátor/štatista ?  - kto vyberie správne data ?

- množina kontrol - pomoc pre operátora

Výtky:

- nemožnosť mazať requesty, …

- pozn. p. Smolárovej: nemali dosť času, je to najhoršie urobená časť projektu  (ondro poznamenal, že keby mal daný software používať, asi by to neuniesol)

- pozn.2: na jeden request by doktor mohol poslať aj viac odpovedí, ale systém to nezvládne

Návrhy:

- užívateľovi zrýchliť preklikávanie stromu navrhnutím nejakých možností

- architektúra Client / Manažer by mala ostať

Popis NoDAC

- request v XML

- pohľad doktora - session - na zdravom pacientovi robí toľko vyšetrení, koľko znesie (pacient) - vyberie, čo ide merať (zbytočne zobrazované mená súborov)  - takisto je zbytočné pýtanie si mena pri uložení údajov - systém ho má vyrobiť a maximálne tak oznámiť, kam to dal (zazálohoval na local), keby si chcel doktor urobiť ešte jednu kópi u  (disketa sa môže pokaziť, …)

- do budúcna nezabúdať na možnosti Internetu

Všeobecne:

- pripomienkovanie zápisov pani Smolárovou - sú nedostatočné - viac generické ako o skutočnom stretnutí  (dúfam, že to už nebude platiť aj o tomto zápise   - pozn. autora)

- pripomienky k neaktuálnosti stránky - do pozornosti stránky minuloročných tímov (tím 4 a 5)

Zostavila sa hrubá štruktúra kapitol

Úlohy vyplývajúce zo stretnutia

Treba urýchlene zamakať na dokumentácii - rozdelenie úloh:

1. Uvod - and

2. Specifikacia

2.1 Zadanie - and

2.2 Kontext (uvod do problematiky) - and

2.3 Specifikacia poziadaviek - Ondro

3. Analyza

3.1 Analyza datovych modelov (vyhody, nevyhody) - Peto, PeterF

3.2 Analyza vytvorenych produktov - Ondro, Szabolcs

Zvyšná časť dokumentácie:

4. Navrh

4.1 Koncepcia

4.2 Datovy model

4.3 Hruby navrh (architektura)

Treba si ju premyslieť, aby sa mohla v utorok dať dohromady.

Poznámky

- úvahy nad requestami - či majú byť adresné (konkrétnemu pracovisku)  - keby nie, mohli by viacerí odpovedať na to isté - bolo by viac údajov (alebo dostatočný počet !?!)

- mená súborov sú pre lekára nepodstatné

- formát response súboru sa nám nepozdával

- každá kapitola ma mať ešte stručný úvod - čo obsahuje, prečo to tam je

- písať referencie (zoznam liter.) - formát [meno - čo]

## Zápis zo stretnutia č. 5

| Dátum: | 14.11.2000 |
| --- | --- |
| Miesto: | Softvérové štúdio |
| Prítomní: |  |
| Pedagóg: | Ing. Mária Smolárová |
| Členovia tímu: | Peter Fašung, Ondrej Kollárik, Peter Mišun, Szabolcs Molnár, Andrej Netri |
| Téma stretnutia: | Návrh systému, tvorba dokumentácie |
| Zápis vyhotovil: | Ondrej Kollárik |

Vyhodnotenie plnenia úloh

- Všetci členovia tímu odovzdali do začiatku stretnutia časti dokumentácie v zmysle rozdeleia úloh z predošlého stretnutia.

- A. Netri prezentoval aktuálny stav kompletizácie dokumentácie.

Opis stretnutia

Na stretnutí sme sa venovali niekoľkým okruhom otázok:

- Prezentácia na Internete

- boli prejednané pripomienky k štruktúre a obsahu stránky;

- chýbajú úlohy a plán (A. Netri poznamenal, že tieto už vyhotovil, len sa ešte nedostali na stránku);

- nevhodne usporiadané linky v časti "odkazy";

- chýba diakritika.

- Zápisy zo stretnutí

- diskutovalo sa o zápise zo stretnutia č. 4;

- hlásnia by nemali byť príliš rozsiahle, treba dbať aj na formálnu stránku.

- Dokumentácia

- bol konštatovaný neuspokojivý rozsah niektorých príspevkov (Fašungov príspevok), ako aj prílišná rozvláčnosť iných (Kollárikov);

- boli sme upozornení na nutnosť prečítať si ešte pred odovzdaním celú, finálnu verziu dokumentácie;

- na tlač si treba nechať dostatok času, je potrebná aj prítomnosť ďalšieho človeka, ktorý to skontroluje, lebo ten, kto kompletizoval dokumentáciu a pripravoval ju na tlač to už zrejme nezvládne;

- prejednávalo sa členenie dokumentácie, číslovanie strán;

- treba ešte vyrobiť štítky na šanony pre dokumentáciu;

- nezabudúť vo štvrtok na odovzdávanie dokumentácie, doniesť dve kópie.

- Návrh

- diskutovala sa architektúra systému, rozhodli sme sa zachovať súčasnú;

- realizácia klienta - Kollárika trápilo, či nepoužiť DHTML ako formát RQF súborov; rozhodli sme sa zachovať XML;

- návrh komunikačného rozhrania, úvahy o možnostiach transparentnej práce so súbormi;

- A. Netri uvažoval o filozofii manažera;

- analyzovali sa nutné zmeny v dátovom mdeli tímu č. 5, aby mohol byť použiteľný v našom systéme;

- problémy s vyjadrením ďalších parametrov pre meranie nervových segmentov a nervo-svalových spojení;

- uchovávanie informácii o metodických pokynoch;

- organizácia, možnosti poskytované NODAM-om a ich vplyv na DM;

- návrh 1. Verzie vlastného DM.

Úlohy vyplývajúce zo stretnutia

- P. Fašung, P. Mišun: Návrh manažera;

- O. Kollárik: Návrh klienta a komunikačného rozhrania;

- Szabolcs Molnár: Preberacie protokoly, odovzdanie dokumentácie vo štvrtok;

- Andrej Netri: Doplnenie chýbajúcich častí dokumentácie a jej finalizácia pre tlač.

###### Časť B

##### Výsledok projektu

##### Obsah

1	Úvod	3

2	Špecifikácia	4

2.1	Kontext problému	4

2.2	Špecifikácia požiadaviek	5

2.2.1	Architektúra vytváraného systému	5

2.2.2	Aplikácia pracujúca v koordinačnom centre	6

2.2.3	Aplikácia pracujúca na meracom pracovisku	7

2.2.4	Rozhranie medzi centrom a lokálnym pracoviskom	7

2.2.5	Iné požiadavky	8

3	Analýza	9

3.1	Systém NODAM / NODAC	9

3.1.1	Pôvodný návrh systému	9

3.1.2	Dátový model	12

3.1.3	Reálny stav systému	13

3.1.4	Nedostatky a možné vylepšenia	14

3.1.5	Alternatívne koncepcie riešenia	15

3.2	Systém EMMA	16

3.2.1	Opis používateľského rozhrania	16

3.2.2	Formuláre v systéme EMMA	17

3.2.3	Dátový model	18

3.2.4	Zhodnotenie	19

4	Návrh	20

4.1	Návrh dátového modelu	20

4.1.1	Popis údajových entít	21

4.2	Návrh aplikácií	22

4.2.1	Aplikácia v koordinačnom centre (NODAM)	22

4.2.2	Aplikácia na lokálnom pracovisku (NODAC)	23

4.2.3	Rozhranie medzi centrom a lokálnym pracoviskom	25

5	Záver	26

6	Zoznam použitých prameňov	27

# Úvod

Táto dokumentácia je vytváraná ako súčasť softvérového produktu, ktorý je výsledkom práce tímu piatich študentov v predmete „Tímový projekt“ na FEI STU. Tímy v tomto predmete nevytvárali sami študenti, ale tímy boli vytvorené pedagógmi na základe ich vlastných kritérií. Rovnako bol vytvorený aj náš tím a teda hneď na začiatku sme sa museli najprv vzájomne oboznámiť s našimi schopnosťami.

V súlade so zisteniami sme sa nakoniec rozhodli pre vypracovanie ponuky na tému „Počítačová podpora hodnotenia programov v C jazyku“. Keďže však úroveň našej ponuky nezodpovedala kritériám pedagógov, bola nám priradená téma „Zber a spracovanie normatívnych dát pre elektromyografiu“.

A tak sme sa na začiatku stretli s ďalším problémom – oboznámiť sa a vypracovať zadanie na tému, o ktorej nikto z členov nič ani len netušil a nikomu z členov nebola táto téma blízka. Z tohto je pochopiteľné, že fáza analýzy problému nám zabrala značne veľa času a naša neznalosť problematiky sa bude pravdepodobne objavovať vo forme chýb v návrhu aj v ďalšej práci na danej téme.

Napriek týmto problémom sme analyzovali riešenia podobnej témy od tímu č. 3 a tímu č. 5 z minulého školského roku a pripravili sme hrubý návrh nášho vlastného riešenia.

# Špecifikácia

Predtým, než sme sa pustili do samotného návrhu aplikácie, bolo nutné oboznámiť sa z problémovou oblasťou a špecifikovať požiadavky na vytváraný produkt. Táto kapitola sa zaoberá práve uvedenými činnosťami.

## Kontext problému

Elektromyografia (ďalej len EMG) je súbor techník a postupov, pomocou ktorých sa merajú niektoré vlastnosti určených anatomických štruktúr, najmä nervov, častí nervov, svalov a nervovo-svalových spojení. Na základe týchto meraní lekár potom dokáže stanoviť EMG diagnózu a s prihliadnutím na klinické informácie o pacientovi dokáže lekár potvrdiť aj celkovú diagnózu pacienta.

Schéma na Obr. 1 prehľadne znázorňuje priebeh EMG vyšetrenia. Na základe výsledkov testov (Test Conclusion) lekár urobí uzáver pre danú anatomickú štruktúru (Structure Conclusion) a na základe uzáverov pre viac anatomických štruktúr lekár stanoví EMG diagnózu a prípadnú celkovú diagnózu pacienta.

Obr. 1: schéma EMG vyšetrenia [7]

Z pohľadu nášho zadania je zaujímavé si všimnúť, ako sa stanovuje výsledok jednotlivého testu. Schéma znázorňuje, že výsledok testu je stanovený na základe niekoľkých symbolických hodnôt. Toto je veľmi dôležité najmä kvôli rozmanitosti anatomických štruktúr a testov, ktoré je možné nad nimi vykonávať. Lekár by nemohol pri takom množstve testov a parametrov pracovať s absolútnymi hodnotami, a preto sú namerané hodnoty porovnávané s normatívnymi hodnotami a na základe tohto porovnania je stanovená symbolická hodnota.

Dôležité je uvedomiť si, že pre každú anatomickú štruktúru existuje niekoľko rôznych testov, v ktorých je nutné merať niekoľko rôznych parametrov a pre každý takýto parameter je nutné poznať normatívnu hodnotu, čiže hodnotu zodpovedajúcu zdravým jedincom. Z tohto je zrejmé, že vytvorenie kvalitných normatívnych údajov pre každý merateľný parameter je veľmi dlhodobá záležitosť, na ktorej musí participovať viacero EMG pracovísk a v neposlednom rade aj dobrý softvérový systém, umožňujúci zber údajov, ktoré sa použijú pri vytvorení normatívnych dát.

A práve úlohou nášho tímu je navrhnúť takýto softvérový systém, ktorý zohľadní všetky vlastnosti zberu normatívnych dát, či už je to charakter dlhodobosti, alebo charakter distribuovanosti.

## Špecifikácia požiadaviek

V procese špecifikácie sa sumarizujú požiadavky kladené na vytváraný systém. Tieto budú neskôr zohľadnené pri jeho návrhu. Požiadavky možno vo všeobecnosti rozdeliť na funkcionále, ktoré popisujú funkcionalitu vytváraného systému a nefunkcionálne, ktoré zahŕňajú ohraničenia kladené na systém.

Na vytváraní špecifikácie sa obvykle intenzívne spolupracuje so zákazníkom v snahe pochopiť a neskôr aj zohľadniť všetky jeho predstavy o budúcom systéme. V našom prípade, keďže tento projekt preberáme už rozpracovaný, sme sa mali možnosť opierať o už existujúce, našimi predchodcami prácne nadobudnuté, podklady, obsiahnuté predovšetkým v dokumentácii k TP, 3. tím 1999/2000 [1]. Ďalším neoceniteľným zdrojom našich informácii bolo stretnutie so zástupcami minuloročného riešiteľského tímu, ako aj konzultácie a postrehy, ktoré nám poskytli Ing. Smolárová a Ing. Bieliková.

V nasledujúcom texte budú zhrnuté nami zaznamenané požiadavky, vytvorené kombinovaním vyššie uvedených zdrojov.

### Architektúra vytváraného systému

Pri zbere podkladov na konštrukciu normatívnych EMG údajov spolupracujú viaceré pracoviská v rámci SR. Aby bolo ich saženie koordinované, zavádza sa myšlienka centrálneho pracoviska, ktoré riadi vlastný zber údajov a neskôr bude zodpovedné aj za syntézu normatívnych údajov zo získaných dát.

Ako už aj naši predchodcovia správne postrehli, z povahy tejto úlohy vyplýva, že bude vhodné systém rozdeliť na dve časti - jednu pre centrálne pracovisko a druhú, ktorá sa bude používať v lokálnych, meracích pracoviskách.

Aplikácia pracujúca na meracom pracovisku by mala byť čo najjednoduchšia, podľa možnosti univerzálna a mala by slúžiť iba na bezprostredné zadávanie nameraných údajov. Naopak, aplikácia umiestnená v koordinačnom centre by v sebe mala sústreďovať všetku logiku potrebnú na riadenie a vyhodnocovanie zberu údajov. Toto riešenie zabezpečuje nenáročnú údržbu systému - v prípade potreby sa upraví iba program v centre, ako aj jednoduché zaškoľovanie používateľov systému na meracích pracoviskách.

Komunikácia medzi centrom a lokálnymi pracoviskami bude v takomto systéme prebiehať pomocou požiadaviek (generovaných v koordinačnom centre a zasielaných do lokálnych pracovísk) a odpovedí (nameraných parametrov zasielaných späť do centra).

Zrejme by sa dalo hovoriť o architektúre typu klient-server, nakoľko by však zodpovedajúce označenie pôsobilo vzhľadom na pomenovanie už existujúcich aplikácii mätúco, nebudeme ho používať.

Z uvedeného hrubého popisu správania sa systému možno odvodiť ďalšie požiadavky, ktoré budú v nasledujúcom texte rozdelené nasledovne:

- požiadavky kladené na aplikáciu pracujúcu v koordinačnom centre,

- požiadavky kladené na aplikáciu pracujúcu na meracom pracovisku,

- požiadavky kladené na prepojenie centra s lokálnymi pracoviskami.

### Aplikácia pracujúca v koordinačnom centre

Táto aplikácia by mala poskytovať funkcie zabezpečujúce zber, spracovanie, uchovávanie a vyhodnotenie meraní.

- Zber podkladov - meraní

Táto funkcia je zabezpečovaná v spolupráci s lokálnymi, meracími pracoviskami.

Proces zberu podkladov spočíva vo vytvorení požiadavky (čo a na akom jedincovi treba odmerať), zaslaní požiadavky do meracieho pracoviska, spracovaní požiadavky lokálnym pracoviskom, prijatí a následnom spracovaní výsledkov meraní.

Pri vytváraní požiadaviek treba dbať na jednoduchosť a pohodlnosť tejto často vykonávanej operácie. Naši predchodcovia pre toto zaviedli koncept kontajnerov (skupín požiadaviek) a šablón (vzorov často zasielaných požiadaviek, či skupín požiadaviek).

Aby mohol koordinátor zistiť, ktoré merania bude potrebné vykonať, systém musí mať možnosť vytvárať prehľady nameraných hodnôt, filtrované na základe rozličných, z hľadiska konštrukcie normatívnych dát relevantných, kritérií.

Systém musí tiež koordinátorovi poskytnúť informácie o priebehu vykonávania zadaných požiadaviek.

- Spracovanie výsledkov meraní

Po prijatí nameraných hodnôt z meracieho pracoviska musí koordinátor posúdiť či sú tieto z hľadiska konštrukcie normatívnych dát vhodné. Pri tomto rozhodovaní by mu systém mal poskytnúť potrebné podklady. Tieto podklady by zrejme mali byť predstavované prehľadmi dosiaľ nameraných hodnôt jednotlivých skúmaných parametrov.

- Uchovávanie výsledkov meraní

Pochopiteľne je potrebné, aby systém uchovával výsledky vykonaných meraní, aby tieto mohli byť neskôr použité pri vlastnej konštrukcii normatívnych dát.

- Vyhodnotenie meraní

Táto funkcia zatiaľ nie je bližšie špecifikovaná. Vzhľadom na rôznorodosť štatistických metód, ktoré by mohli byť potenciálne použité pri konštrukcii normatívnych dát, sa javí byť vhodné túto funkciu realizovať formou exportu databázy meraní do formátu, v ktorom by bolo možné pokračovať vo vyhodnotení údajov za pomoci externého nástroja.

### Aplikácia pracujúca na meracom pracovisku

Ako už bolo naznačené, táto aplikácia by mala byť poňatá čo najvšeobecnejšie a mala by poskytovať iba funkcie bezprostredne potrebné na zber údajov na strane meracieho pracoviska.

Táto aplikácia by mala byť čo najjednoduchšia, aby lekára pri používaní zbytočne nezdržovala a neplietla.

Z hľadiska zachovania jednotnej metodiky merania (a teda aj porovnateľnosti a použiteľnosti získaných výsledkov) je potrebné aby existoval spôsob, ako previazať a zobraziť metodické pokyny na meranie s vlastným zoznamom požadovaných parametrov.

Aplikácia určená pre meracie pracovisko musí poskytovať nasledujúce funkcie:

- Prijatie požiadaviek

Aplikácia musí vedieť načítať požiadavky z koordinačného centra a zobraziť ich obsah používateľovi.

- Spracovanie požiadaviek

Používateľ v lokálnom pracovisku musí mať možnosť obdržať od systému prehľad o (dosiaľ nesplnených) požiadavkách. Na základe tohoto zoznamu si naplánuje vykonanie merania.

Systém taktiež musí vedieť zobraziť zoznam požiadaviek vzťahujúcich sa k danému (práve dostupnému) typu jedinca.

Pri meraní skúmaných veličín by mal systém lekára istým spôsobom viesť - mal by mu poskytnúť vyššie zmienené metodické pokyny, ako aj zoznam a popis meraných parametrov.

- Odovzdanie výsledkov

Podobne, ako prijatie, aj odovzdanie nameraných výsledkov by malo byť podľa možnosti automatizované.

Prijímanie požiadaviek a odosielanie výsledkov by malo byť pokiaľ možno maximálne automatizované. Aplikácia by preto mala byť schopná využiť prípadné (trvalé, či občasné) pripojenie na Internet na prenos potrebných údajov.

### Rozhranie medzi centrom a lokálnym pracoviskom

Komunikačné rozhranie medzi centrom a meracími pracoviskami zabezpečuje výmenu údajov nevyhnutných pre činnosť navrhovaného systému.

Z jeho dôležitosti vyplývajú aj požiadavky, ktoré sú naň kladené:

- Možnosť využitia rôznych komunikačných kanálov

Nakoľko, žiaľ, nemožno predpokladať, že všetky zúčastnené pracoviská budú mať permanentné pripojenie na Internet, ktorý by sa inak javil, ako ideálne komunikačné médium, je potrebné uvažovať aj o alternatívnych prístupoch.

Okrem možnosti prenosu informácii prostredníctvom siete musí systém podporovať aj "klasické" prístupy, ako napr. odovzdávanie dát na disketách.

- Odolnosť voči chybám

Systém by sa mal vedieť vysporiadať so stratou požiadaviek (napr. v dôsledku poškodenia diskety) v priebehu prenosu.

- Štandardný formát vymieňaných dát

Naši predchodcovia zvolili ako formát pre prenos údajov jazyk XML [3]. Medzi  známe výhody tohoto formátu patria schopnosť poňať štruktúrované dáta, prenositeľnosť, existencia knižníc na jeho spracovanie, ako aj jeho očakávané masové nasadenie.

- Jednoduchosť obsluhy

Výmena dát by nemala zaťažovať operátora. V ideálnom prípade by mohla prebiehať celkom automaticky (prostredníctvom Internetu).

### Iné požiadavky

Medzi ďalšie požiadavky, nevzťahujúce sa bezprostredne k zabezpečeniu funkčnosti systému patria:

- Vychádzať z už existujúceho systému

Táto požiadavka je skôr dobre mienenou radou, ako striktným príkazom.

Keďže minuloročné tímy č. 3 a č. 5 odviedli v tejto oblasti už veľa práce, mali by sme priamo pokračovať tam, kde oni skončili, alebo aspoň prevziať z ich riešení tie najlepšie nápady a postupy.

- Neposkytovať lekárom v meracích pracoviskách informácie o očakávaných hodnotách skúmaných parametrov

Táto, na prvý pohľad zvláštna požiadavka, vyplýva z obavy lekárov podieľajúcich sa na organizovaní tohoto výskumu, že by znalosť očakávaných hodnôt parametrov mohla istým spôsobom ovplyvniť získané výsledky meraní…

# Analýza

Vo fáze analýzy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou vytvárania akéhokoľvek softvérového systému, sme podrobne analyzovali riešenia tímu č. 3 a tímu č. 5 z minulého školského roku. Aj keď priamo zberom normatívnych dát sa zaoberal len tím č. 3, aj tím č. 5 bol pre nás obrovským zdrojom informácií, keďže sa zaoberal podporou EMG vyšetrení.

Výsledkom tímu č. 3 bol systém pre zber normatívnych údajov nazvaný NODAM/NODAC a výsledkom tímu č. 5 bol systém pre podporu rozhodovania pri stanovovaní EMG diagnózy nazvaný EMMA. V tejto kapitole sa pozrieme na oba vytvorené systémy, ich dátové modely a stručne zhrnieme, čo by sme z týchto systémov mohli využiť pri našej práci.

## Systém NODAM / NODAC

Tento systém navrhli a čiastočne implementovali naši starší spolužiaci (3. tím) [1] v rámci Tímového projektu 1999/2000.

Z organizačných dôvodov sa mali možnosť venovať tomuto projektu iba jeden semester. Za tento čas ho doviedli do značne pokročilého štádia. Vzhľadom na ich pôvodný návrh je systém toho času už z väčšej časti zimplementovaný.

S doterajšími výsledkami projektu bola oboznámená aj odborná lekárska verejnosť [2], ktorá ich prijala kladne. Toto, spolu s množstvom námahy vynaloženej našimi predchodcami, nás zaväzuje aby sme existujúcu koncepciu nezavrhovali, ale naopak, aby sme sa z nej snažili čo najviac vyťažiť a rozvinúť ju.

V nasledujúcom texte sa budeme bližšie venovať jednotlivým aspektom existujúceho systému. Najprv bude priblížený jeho pôvodný návrh, ktorý bude následne konfrontovaný so skutočným stavom. Toto nám poslúži ako základ pre identifikáciu existujúcich nedostatkov a následný návrh vylepšení, resp. zmien. Na záver sa zamyslíme nad možnosťami voľby alternatívnych koncepcií riešenia.

### Pôvodný návrh systému

Nakoľko, žiaľ, systém nikdy nebol kompletne implementovaný, je potrebné, aby sme sa aspoň v krátkosti oboznámili s jeho pôvodným návrhom. Týmto si vytvoríme aspoň čiastočný obraz o zámeroch jeho autorov.

Merania údajov, ktoré budú použité na konštrukciu normatívnych EMG dát sa vykonávajú vo viacerých pracoviskách po celej SR. Z nutnosti ich koordinácie vyplýva aj architektúra navrhovaného systému - v centre sa nachádza koordinačné pracovisko, ktoré zadáva požiadavky pre meracie pracoviská.

Systém dáva koordinátorovi k dispozícii prehľady o dosiaľ získaných údajoch a koordinátor na ich základe zadáva požiadavky na vykonanie potrebných meraní do lokálnych, meracích pracovísk. Tieto vykonajú požadované merania a získané výsledky odovzdajú naspäť do centra. Systém v koordinačnom centre v spolupráci s operátorom zaradí získané výsledky do svojej databázy. Z tejto databázy je možné následne čerpať podklady pre rozhodovanie v procese konštrukcie nových požiadaviek na merania, resp. pri posudzovaní prichádzajúcich výsledkov meraní. Na základe obsahu internej databázy systému sa bude konštruovať databáza normatívnych hodnôt, ktorá predstavuje cieľ nášho projektu.

Pre komunikáciu medzi centrom a meracími pracoviskami sa využívajú tzv. konfiguračné súbory (požiadavky zo strany centra) a formuláre (odpovede s nameranými údajmi). Tieto predstavujú aplikáciu XML (eXtended Markup Language) jazyka.

Popísanú koncepciu zjednodušene znázorňuje Obr. 2.

Vzhľadom na obmedzené možnosti pripojenia jednotlivých pracovísk na Internet bola zvolená off-line forma komunikácie. To znamená, že požiadavky a vyplnené formuláre sa vymieňajú prostredníctvom elektronickej pošty, resp. na disketách.

Obr. 2: Architektúra systému tímu č. 3 z minulého šk. roku [1]

V nasledujúcom texte sa bližšie pozrieme na niektoré konkrétne aspekty navrhovaného systému.

Rozdelenie funkcií systému medzi koordinačné centrum a lokálne pracoviská

V záujme čo najjednoduchšej údržby systému bolo rozhodnuté, že aplikácie bežiace na strane lokálnych pracovísk budú iba jednoduchými nástrojmi na vypĺňanie formulárov, ktorých štruktúra bude daná konfiguračnými súbormi generovanými v koordinačnom centre.

NODAM

Aplikácia v koordinačnom centre nazývaná NODAM - NOrmative Data Application Manager by mala (podľa pôvodného návrhu) poskytovať nasledujúce funkcie:

- Prehľad normatívnych dát, uložených v databáze

Pri tejto funkcii sa využíva možnosť vytvárania prehľadov o počte a výsledkoch meraní pre jednotlivé vekové skupiny, pohlavia, anatomické štruktúry a techniky meraní. Je tu možnosť aplikovať rozličné filtre. Údaje sú prehľadne usporiadané v stromovej štruktúre.

- Prehľad stavu požiadaviek na lokálne pracoviská

Vytvorené požiadavky sa ukladajú podobne, ako v klientovi elektronickej pošty do troch priečinkov: čakajúce na odoslanie, prijaté (teda vlastne odpovede) a odoslané, ale ešte neprijaté. O každej položke sa pamätajú všetky jej atribúty, ako keď bola vytvorená - obmedzenia na skúmaného jedinca (veková skupina, pohlavie), skúmaná štruktúra a požadovaná meracia technika.

- Vytvorenie  dopytu na lekárske pracovisko

Dopyty na jedno pracovisko sa združujú do kontajnerov. Na úrovni kontajnera sa zadávajú spoločné údaje, ako napr. adresa cieľového pracoviska. Každá požiadavka obsahuje informácie o požadovanej technike, anatomickej štruktúre, teplote merania a o obmedzeniach kladených na pozorovaného jedinca (pohlavie, veková skupina). Vytvorený kontajner sa exportuje do RQF súboru (v jazyku XML), ktorý bude doručený do lokálneho meracieho pracoviska. Pri vytváraní opakujúcich sa dopytov možno využiť tzv. šablóny.

- Načítanie výsledkov z lokálneho pracoviska

Pri načítaní výsledkov sa spracuje RSF súbor (opäť XML) s nameranými hodnotami a jeho obsah sa vnesie do databázy.

NODAC

Na meracom pracovisku sa používa aplikácia NODAC - NOrmative Data Application Client. Ako už bolo naznačené, je snaha, aby bola táto aplikácia nezávislá od konkrétnych možných dopytov. Toto je zabezpečené použitím konfiguračných súborov (vlastne ide o samotné RQF súbory), ktoré presne popisujú čo sa má namerať a zadať, prípadne aj s možnými alternatívami hodnôt.

NODAC má vykonávať nasledujúce funkcie:

- Načítanie požiadaviek na zber normatívnych údajov

Aplikácia načítava z centra prijaté požiadavky na základe ktorých dokáže vygenerovať formulár na ich zadávanie.

- Zaznamenanie nameraných výsledkov

Lekár si má možnosť vo vytvorenom prehľade zistiť, ktoré z požiadaviek môže práve splniť. Pri tvorbe prehľadu možno pre uľahčenie hľadania použiť filtre. Lekár označí zvolené požiadavky, vyplní (spoločné) informácie o pacientovi a vyššie zmieneným spôsobom vyplní jednotlivé položky. Niektoré merateľné údaje môžu byť aj nepovinné (v praxi väčšina), čo odráža rozdiely vo vybavení jednotlivých meracích pracovísk.

- Archivácia nameraných výsledkov

Po ukončení merania je možné získané výsledky uložiť, pričom sa využívajú RSF súbory, ktoré môžu byť následne odovzdané na ďalšie spracovanie do koordinačného centra.

Komunikačné rozhranie

Ako už bolo spomenuté, rozhranie medzi centrálnym pracoviskom a lokálnymi pracoviskami je realizované prostredníctvom súborov v XML jazyku [3], [4]. Tento formát bol zvolený pre svoju schopnosť popísať hierarchicky štruktúrované údaje, pre svoju širokú podporu a úroveň štandardizácie. Zároveň ide o textový formát, takže by nemali vznikať žiadne problémy ani v prípade potreby prechodu na inú platformu.

Formát XML je príbuzný formátu HTML. Líši sa predovšetkým tým, že značky (tagy) nemá pevne definované, čo umožňuje vytváranie vlastných značiek podľa potreby aplikácie.

Pri hodnotení syntaktickej správnosti XML súboru sa rozoznávajú dve úrovne. Prvá úroveň zodpovedá zhode so syntaxom jazyka XML a druhá pridáva ešte možnosť definovať vlastnú syntax, ako podmnožinu jazyka XML. Táto syntax sa vyjadruje pomocou tzv. DTD - Data Type Definition, ktoré je možné chápať, ako formálnu gramatiku. Pre systém NODAM/NODAC boli vytvorené DTD pre súbor požiadavky (RQF) a DTD pre súbor odpovede na požiadavku (RSF).

### Dátový model

Tím č. 3 narazil na problém, že nebolo možné získať dostatok informácií, o ktoré by sa bolo možné oprieť pri návrhu databázy. Nie kvôli neochote druhej strany, ale skôr pre jej neschopnosť jasne definovať svoje požiadavky a nároky na systém. Preto sa tím rozhodol pre síce zložitý, ale flexibilný dátový model, aby sa čo najvyššia škála zmien v požiadavkách na systém mohla realizovať  bez zmeny štruktúry modelu.

Dátový model bol navrhnutý tak aby popisoval:

- typy anatomických štruktúr, anatomické štruktúry, techniky merania, parametre a vzťahy medzi nimi.

- jednotlivé namerané hodnoty parametrov

- záznamy o požiadavkách na lekárske pracoviská

Na obrázku možno vidieť databázu so všetkými tabuľkami a vzájomnými väzbami:

Obr. 3: Dátový model tímu č. 3 z minulého šk. roku

Tabuľky TreeClass, TreeType, TreeInstance a TreeObject slúžia na uchovanie informácií o jednotlivých anatomických štruktúrach a ich vzájomnej hierarchii.

Tabuľky Container a Folder slúžia na spracovanie záznamov o požiadavkách na lekárske pracoviská.

Skupina tabuliek VarClass, VarRange, VarDef, VarInstance a VarContainer slúžia na zapamätanie si samotných nameraných hodnôt.

Zatiaľ čo tabuľky TreeClass a VarClass (plus VarRange a VarDef) uchovávajú statické informácie, t.j. anatomické štruktúry a možné merané veličiny, tabuľky TreeInstance a VarInstance v sebe obsahujú konkrétne hodnoty daných veličín pre dané anatomické štruktúry konkrétneho merania / človeka / požiadavky. Podobne pre tabuľku Container (obsahuje množinu požiadaviek) existuje VarContainer ako prepojenie na jednotlivé merané veličiny.

Ako možno vidieť, tento dátový model je veľmi náročný na pochopenie a prácu s ním. Je síce flexibilný a umožňuje definovať čokoľvek (napr. aj ďalšie tri nohy pre človeka s jedným nervom), avšak je až natoľko všeobecný, že by sa dal použiť aj na úplne iné ako len medicínske údaje. Práve preto si myslíme, že nie je moc výstižný a obsahuje dáta, ktoré by mohli byť už viazané na konkrétne tabuľky, čím by sa sprehľadnilo ich manipulovanie. Preto nie je vhodný pre naše potreby. Myšlienka takejto flexibility sa nám páči, ale model chceme postaviť na konkrétnych základoch a poznatkoch.

### Reálny stav systému

Ako bolo už v úvode poznamenané, systém momentálne nie je kompletne implementovaný. V nasledujúcom texte uvediem zoznam neimplementovaných funkcii systému. Nakoľko sa autori v dokumentácii vo viacerých prípadoch "nepriznali", že tá-ktorá funkcia vlastne nie je implementovaná, nemožno celkom zodpovedne prehlásiť, že uvedený zoznam je úplný.

Taktiež je potrebné poznamenať že mnohé funkcie zjavne neboli odladené či otestované, čo bolo zrejme spôsobené značným časovým stresom a snahou "mať toho čo najviac hotového". Týmto nám autori existujúceho systému značne skomplikovali prácu, pretože teraz nevieme, ktorým funkciám môžeme dôverovať, a preto budeme musieť pravdepodobne prerobiť podstatnú časť aj už existujúceho kódu.

Neimplementované funkcie:

- Vytváranie a používanie šablón

- Importovanie RSF súborov do NODAM-a

- Vyhľadávanie položiek v strome - Menu / Tools / Find (NODAM)

- Presúvanie kontajnerov medzi pending - outbox - inbox

- Pri vytváraní požiadaviek nie je možné zmeniť kritériá kladené na skúmaného jedinca

Niektoré funkcie, v ktorých boli objavené chyby počas práce s programom:

- Otváranie súboru (NODAC) (problémy s niektorými - aj korektne vytvorenými - súbormi)

- Ukladanie súboru, ukladanie všetkých súborov (NODAC) (občas sa zrúti pri ukladaní súboru)

- Zatváranie súboru (NODAC) (nesprávne ošetrené tlačítko Cancel)

- Funkcia "Search" (NODAC) (problémy s niektorými - aj korektne vytvorenými - súbormi, rúca sa)

- …

Toto boli iba tie najzávažnejšie chyby, ktoré boli náhodne objavené v programe NODAC, ktorý je pritom vypracovaný podstatne dôslednejšie, ako NODAM. Nie sme si istí, či v NODAM-e funguje dokonale čo i len jedna jediná netriviálna funkcia…

Cieľom tohoto vymenovania chýb bolo poukázať na fakt, že existujúce programy, hoci vyzerajú byť takmer hotové, bude potrebné do značnej miery zrevidovať, ak nie aj úplne prerobiť.

### Nedostatky a možné vylepšenia

Predpokladajme, že systém je bez chyby implementovaný v súlade s vyššie uvedeným návrhom, vrátane importovania RSF súborov do NODAM-a a šablón požiadaviek a kontajnerov. Potom môžeme poukázať na nasledujúce nedostatky:

- Prácne vytváranie požiadaviek

Aj pri použití šablón je vytváranie väčšieho počtu požiadaviek, resp. kontajnerov požiadaviek značne prácne.

Preto by sme navrhovali, aby systém sám analyzoval ktoré z existujúcich šablón by bolo vhodné aplikovať, a aby ich ponúkal na zváženie operátorovi. Potrebnosť realizácie istého merania by systém mohol posúdiť buď na základe statického kritéria (napr.: z každej kategórie treba mať aspoň 30 meraní), alebo v spolupráci s operátorom (operátor by sa mohol po zanalyzovaní istej množiny dát rozhodnúť, že ju už netreba rozširovať).

Navrhujeme, aby systém pri tejto funkcii využíval existujúce šablóny, prípadne zoznam požiadaviek, ktoré už boli niekedy zadané, pretože takto je zabezpečené, že sa nebude sám pokúšať konštruovať (potenciálne) nezmyselné požiadavky.

- Zefektívnenie rozposielania požiadaviek

Bolo by vhodné zaviesť niečo, ako addressbook, kde by boli uvedené pracoviská a kontaktné osoby, aby sa tieto údaje nemuseli zadávať vždy znova. Pri odosielaní kontajnera by malo byť tiež umožnené zadať pre jeden aj viacero cieľových adries, prípadne aj s informáciou o násobnosti požiadavky. Toto by uľahčilo rozposielanie opakujúcich sa požiadaviek.

- Chýbajúce operácie

V systéme chýbajú operácie, ako napr.: vypustenie požiadavky z kontajnera, zmazanie kontajnera, keď si používateľ klientskej aplikácie vytvorí zoznam požiadaviek, ktoré chce splniť, musí si ich všetky voliť z jediného kontajnera a neskôr, v priebehu vyšetrenia už nemôže tento zoznam zmeniť.

Všetky tieto nedostatky by sa mali dať veľmi jednoducho odstrániť.

- Možnosť priebežnej konštrukcie normatívnych údajov

Bolo by vhodné, keby mal operátor na koordinačnom pracovisku možnosť stanovovať predbežné odhady normatívnych hodnôt jednotlivých parametrov a tieto konfrontovať s hodnotami prijímanými z meracích pracovísk. Takisto by tieto predbežné hodnoty mohli byť zobrazované v klientovi vedľa polí na zadávanie nameraných hodnôt. Toto by prispelo k vylúčeniu hrubých chýb hneď pri meraní.

Iné riešenie by mohlo spočívať v (grafickom) zobrazovaní korešpondujúcich výsledkov minulých meraní. Takto by sme sa vyhli nutnosti predbežnej konštrukcie odhadov, ktorej výsledky by mohli byť za istých okolností zavádzajúce. Namiesto týchto odhadov by sa graficky znázornili doteraz zozbierané hodnoty skúmaného parametra, prípadne prefiltrované pre danú (vekovú, …) skupinu.

- Nie je možné do systému dostať hodnoty, ktoré sú síce namerané, ale neexistujú k nim zodpovedajúce požiadavky

Odstránenie tohoto nedostatku by si vyžadovalo závažnejší zásah do filozofie systému. Klient by už nemohol byť iba primitívnym nástrojom na vypĺňanie formulárov, ale potreboval by mať k dispozícii celú databázu možných vyšetrení, spolu s (pravidelne aktualizovanou) informáciou o potrebnosti získavania tých-ktorých parametrov. Ďalej by bolo potrebné prepracovať aj odovzdávanie vyplnených formulárov, pretože takto by sa zrejme NODAM-ovi prichádzali odpovede aj bez existujúcich korešpondujúcich požiadaviek.

Keď si však uvedomíme, že sa normatívne údaje konštruujú na základe merania zdravých jedincov, zistíme, že je pravdepodobné, že pri vhodnej organizácii práce (a predvolávania) k vyššie uvedenému problému vôbec nemusí dochádzať.

- Využitie pripojenia na Internet

Systém (tak na strane centra, ako aj na strane meracieho pracoviska) by mohol v prípade prítomnosti pripojenia na Internet sám automaticky zabezpečovať výmenu potrebných súborov. K tomuto sa hodí predovšetkým elektronická pošta, alebo protokoly HTTP, či FTP.

- Neefektívna štruktúra XML súborov

Prenášané údaje majú v skutočnosti logickú štruktúru grafu, resp. v lepšom prípade skolabovaného stromu. Keď ich však prenášame v XML súboroch, musíme ich reprezentovať, ako stromy, čo nás núti niektoré časti mnohonásobne kopírovať. Typickým príkladom je mnohonásobné ukladanie informácie o vyšetrovanej osobe.

Zbytočne veľa údajov sa prenáša aj v RFS súbore. Tu sa prenášajú dokonca aj už zbytočné informácie o spôsobe editovania položky (popisy meraných hodnôt a ich jednotky, prípadne celé zoznamy možných alternatívnych hodnôt).

Toto by sa malo dať opraviť jednoduchou úpravou (zjednodušením) DTD a prislúchajúceho kódu.

- Integrácia elementárnych štatistických nástrojov

Nielen kvôli možnosti priebežnej konštrukcie normatívnych údajov by bolo vhodné podporovať aspoň najzákladnejšie štatistické analýzy, ako napr. zobrazovanie histogramov pre rôzne kombinácie fixovaných parametrov.

### Alternatívne koncepcie riešenia

Nakoľko, ako je zrejmé, budeme musieť dosť značne prepracovať existujúce programy, aby sa priblížili aspoň svojmu pôvodnému návrhu, nie to ešte aby zohľadnili aj niektoré z našich vylepšujúcich návrhov, má význam uvažovať aj o úplne iných koncepciách riešenia.

Ako zaujímavá alternatíva sa javí napr. prepracovať existujúceho manažéra a klienta realizovať výlučne na báze DHTML [5]. Klient by získal absolútnu flexibilitu a nezávislosť od platformy. Bolo by prípadne možné zrealizovať veľmi jednoduchého klienta formou aplikácie, ktorá by štruktúru požiadaviek získavala vo forme HTML formulárov - veď už aj existujúce rozhranie ukladá do XML okrem vlastných údajov aj návod na ich editovanie. Obsah, výsledky meraní, by sa spracovávali a prenášali do koordinačného centra podobne, ako je tomu teraz, len DTD RSF by bola podstatne jednoduchšia.

## Systém EMMA

Počítačový program Emma je systém na uchovanie a spracovanie údajov z EMG testov. Systém využíva dátový formát odvodený od ECCO formátu, ktorý sa používa na výmenu údajov o vyšetrených pacientov medzi jednotlivými lekárskymi pracoviskami.

Tento systém bol vytvorený na základe programu CASETOOL, ktorý lekári využívajú aj v  súčasnosti. Systém Emma je implementovaný v Microsoft Visual C++. Používateľské rozhranie sa skladá z niekoľkých formulárov, medzi ktorými sa môžeme prepínať a zadávať hodnoty z vyšetrení. Tieto hodnoty sú potom zapísané do relačnej databázy.

### Opis používateľského rozhrania

Hlavný panel tohto systému sa skladá z niekoľkých častí, ako je to znázornené na Obr. 4:

- Zoznam pacientov (Patient list window)

- Programové záznamy (Program log window)

- Okno pacienta (Patient window)

Obr. 4: Hlavný panel systému EMMA

Zoznam pacientov

V tomto formulári sa nachádzajú doteraz zaevidovaní pacienti. Každý pacient má svoju identifikáciu (meno) a  dátum narodenia. Okrem toho si môžeme uviesť aj pohlavie pacienta. Tento zoznam môžeme zoradiť podľa jednotlivých kritérií. Systém nám umožní vyhľadať pacienta aj podľa zadaného mena.

Programové záznamy

Toto okno má iba informačný charakter a sú v ňom uvedené tie operácie, ktoré sme vykonali počas práce so systémom.

Okno pacienta

V tomto formulári môžeme zadať údaje o pacientovi a o vykonaných testoch. Sú tu 3 ďalšie formuláre: Informácie o pacientovi (Patient Information), Vyšetrenia (Examinations), Údaje o vyšetrení.

### Formuláre v systéme EMMA

Informácie o pacientovi

Tento formulár obsahuje základné informácie o pacientovi: krstné meno a priezvisko, dátum narodenia, pohlavie a rasu.

Vyšetrenia

Formulár slúži na pridanie ďalšieho vyšetrenia pre daného pacienta. Takýmto spôsobom každý pacient bude uložený do databázy iba raz, ale hociktorý pacient môže byť vyšetrený viackrát. Toto je dosť dôležité, lebo v  20% prípadoch ide o opakované vyšetrenie [6].

Údaje o vyšetrenia

Tento formulár slúži na zbieranie údajov o vyšetreniach. Sú tu 4 ďalšie formuláre: Základné informácie (General Information), Štruktúry a testy (Structures and Tests), EMG Diagnóza (EMG Diagnosis), Klinická diagnóza (Clinical Diagnosis).

Základné informácie

Tento formulár sa skladá z troch časti. Prvú časť tvoria všeobecné údaje o pacientovi, ako: pacientova výška a pacientova hmotnosť. Ďalšou časťou sú všeobecné informácie o vyšetrení: meno vykonávateľa testu, počet rokov praxe lekára vykonávajúceho EMG vyšetrenie, kód laboratória, v ktorom sa EMG vyšetrenie vykonalo, dĺžka trvania vyšetrenia, atď. Poslednou časťou tohto formulára sú neštruktúrované texty, napr.: história pacienta, lieky ktoré zatiaľ používal, a iné informácie, nesúvisiace s EMG vyšetrením.

Štruktúry a testy

Tento formulár obsahuje zoznam vykonaných testov počas EMG vyšetrenia. Najprv si treba vybrať prípadne si vytvoriť novú anatomickú štruktúru, nad ktorou chceme vykonať testy a potom  môžeme vytvoriť test. Pri vytvorení testu treba uviesť aj techniku, pomocou ktorej bol daný test vykonaný. Lekár má možnosť zistiť percentuálnu odchýlku od normatívnych hodnôt. Pre každý test existujú 3 skupiny údajov: informácie o teste (test info) – sú to podmienky pri ktorých bol vykonaný daný test, parametre testu (test parameters) – sú to parametre, ktoré boli sledované počas merania, záver (conclusion) – závery podľa vykonaných testoch. Jednotlivé informácie o vykonaných testoch môžeme editovať kliknutím na danú položku.

EMG Diagnóza

Tento formulár obsahuje všetky zadané diagnózy, ktoré boli vytvorené na základe vykonaných testov. Diagnózu môžeme zadať tromi rôznymi spôsobmi. Prvý spôsob spočíva v tom, že diagnózu vyberieme zo zoznamu preddefinovaných diagnóz a dodatočne uvedieme vlastnosti. V druhom zadáme diagnózu čisto ako text a v treťom okrem zadania textovej časti môžeme dodatočne zadať aj vlastnosti. Lekár môže určiť aj viacero diagnóz percentuálnym ohodnotením ich pravdepodobnosti. K jenotlivým diagnózam môžeme pripojiť aj textový komentár.

Klinická diagnóza

Tento formulár obsahuje záverečnú diagnózu pre daného pacienta. Táto diagnóza je opísaný textom alebo medzinárodným ICD10 kódom.

Uchovávanie a prezeranie údajov

Systém je navrhnutý tak, že môžeme jednotlivé údaje zapisovať aj v štandardnom ECCO formáte ale aj v navrhnutom XML formáte. Tak isto existuje možnosť preskúmať už uchované ECCO alebo XML súbory. Musíme ale poznamenať, že v tomto prípade už nemôžeme editovať jednotlivé údaje, súbor bude otvorený iba na čítanie.

Nastavenie normatívnych hodnôt

Tento formulár umožní nastaviť normatívne hodnoty. Sú tu uvedené nasledujúce údaje: meno testu, pre ktorý chceme nastaviť normatívne hodnoty, anatomická štruktúra a parametre merania. Jednotlivé parametre merania môžeme zadať v rôznych formátoch: hodnotou a limitom, hodnotou a rozsahom, hodnotou a percentuálnym rozsahom, lineárnou alebo logaritmickou funkciou.

### Dátový model

V systéme EMMA sa používajú dva dátové modely [6]. Hlavný dátový model údajov tvorí relačná báza dát. Vychádza z analytického modelu ECCO – štandardnej medzinárodne uznávanej štruktúry údajov [7]. Skladá sa zo všeobecných, nameraných a odvodených údajov. Všeobecné údaje sú rozdelené na informácie o pacientovi (identifikácia, dátum narodenia, pohlavie, váha, výška), informácie z vyšetrenia (identifikácia lekára, dátum merania, počet rokov praxe, trvania EMG vyšetrenia) a klinické informácie (dôvod pre odporučenie na vyšetrenie, zdroj odporúčania, informácie o dedičnosti, klinickej chémii, histológii, rádiológii, užívané lieky, klinické nálezy, klinická história). Namerané údaje pozostávajú z hodnôt získaných pri testovaní svalov, nervov, nervových segmentov a neuromuskulárnych zakončení. Odvodené údaje tvoria diagnostickú hierarchiu, ktorá reprezentuje jednotlivé kroky v procese stanovenia diagnózy. Tím č. 5 zachováva všetky informácie obsiahnuté v tomto modeli. Jednotlivé dátové entity rozširuje o ďalšie informácie a navyše obsahuje aj nové entity uchovávajúce informácie o normatívnych dátach. Bohužiaľ, tieto nové entity už nie sú prepojené s ostatným dátovým modelom. Po úvahách nášho tímu sme dospeli k názoru, že prevezmeme tento dátový model za základ nášho dátového modelu. Normatívne dáta však nebudeme uchovávať v tých istých entitách ako tím č. 5, ale budeme sa ich snažiť integrovať do štruktúr uchovávajúcich EMG dáta. Systém sa tak stane kompatibilný s modelom ECCO.

Druhým dátovým modelom použitým v systéme je XML formát na off-line výmenu údajov medzi lekárskymi pracoviskami. Formát XML je univerzálny a ľahko použiteľný pre väčšinu druhov aplikácií. Jeho hlavnou výhodou je čitateľnosť, prehľadnosť, ako aj veľká rozšírenosť. Model je prispôsobený na uchovávanie EMG informácií o jednom pacientovi a vyšetreniach, ktoré podstúpil.

### Zhodnotenie

Na základe analýzy môžeme konštatovať, že systém je veľmi dobre navrhnutý, pričom pracuje s relačnou databázou. Tento systém má výhodu aj v tom, že uchované údaje dokáže transformovať do ECCO formátu bez akýchkoľvek strát. Ďalšia výhoda tohto systému je v tom, že používateľské rozhranie je veľmi podobné systému CASETOOL, ktorý lekári využívali na uchovanie údajov o EMG vyšetreniach.  Inštalácia a práca so systémom je veľmi jednoduchá.

Tento systém v súčasnosti nie je v prevádzke, ale môže byť využitý vo vývoje ďalších systémov. Napriek tomu, že náš systém bude riešiť trochu inú problematiku – zber a spracovanie normatívnych dát pre EMG – predpokladáme, že budeme využívať dosť veľa poznatkov z tohto systému.

# Návrh

Po rozsiahlej fáze analýzy sme sa nakoniec zaoberali hrubým návrhom nášho softvérového systému. Bolo nutné zvážiť, čo všetko by sme mohli použiť z vytvoreného systému minuloročného tímu č. 3, keďže jediný pracoval na zbere normatívnych dát.

Rozhodli sme sa, že celková architektúra navrhnutá minuloročným tímom č. 3 zostane v podstate nezmenená. Bude existovať jedno koordinačné centrum a ľubovoľný počet EMG pracovísk. Koordinačné centrum bude vytvárať požiadavky na merania pre EMG pracoviská a tie budú koordinačnému centru vracať namerané hodnoty.

Najdôležitejšou časťou návrhu však bol návrh dátového modelu, z ktorým bude pracovať koordinačné centrum.

## Návrh dátového modelu

Z analýzy existujúcich riešení tímu č. 3 a tímu č. 5 a rovnako aj z analýzy problémovej oblasti sme dospeli k presvedčeniu, že ideálne by bolo založiť náš dátový model na dátovom modeli tímu č. 5 najmä preto, aby bolo možné zachytiť súvislosti medzi jednotlivými nameranými hodnotami podobným spôsobom, ako sú tieto súvislosti definované pre hodnoty merané pri EMG vyšetrení. Prísne vzato, rozdiel medzi EMG vyšetrením a meraním hodnôt pre vytvorenie normatívnych dát sa líši len v tom, že pri zbere normatívnych hodnôt sa vykonáva EMG vyšetrenie zdravého jedinca.

Na Obr. 5 je uvedený návrh údajových entít a vzťahov medzi nimi pre dátový model nami navrhovanej aplikácie. Návrh zatiaľ presne nešpecifikuje jednotlivé atribúty entít, ale význam jednotlivých entít je už presne daný. Aj napriek tomu však nevylučujeme, že pri ďalšom a hlbšom návrhu aplikácie, resp. pri vytváraní prototypu softvérového systému nenarazíme na problém, ktorý bude nutné riešiť úpravou dátového modelu. Nepredpokladáme však už žiadne rozsiahle zmeny navrhovaného modelu.

Obr. 5: Návrh dátového modelu

### Popis údajových entít

Typ štruktúry

Táto entita obsahuje typ anatomickej štruktúry – nerv, sval, nervovo-svalové spojenie, segment nervu, resp. aj iný ešte nedefinovaný typ anatomickej štruktúry

Štruktúra

V tejto entite sa nachádzajú všetky anatomické štruktúry definované v aplikácii, asociácia na Typ štruktúry určuje akého typu je daná štruktúra, tri asociácie na EnumŠtruktúra určujú, z akých jednoduchých štruktúr sa daná štruktúra skladá, môže byť využitá jedna, dve, alebo všetky tri asociácie.

EnumŠtruktúra

Tu sa nachádzajú všetky jednoduché štruktúry a to nervy, svaly a body prístupu, ktorými sa definujú nervové segmenty.

Test

Test je možný test, ktorý sa dá vykonať nad danou štruktúrou, danou technikou a definovanou metodikou. Každý test má niekoľko atribútov.

Atribút

Atribúty testu – niektoré atribúty sa môžu týkať všeobecne informácie o teste (napríklad teplota, dĺžka meraného nervového segmentu) a iné sa týkajú hodnôt nameraných prístrojom pri EMG meraní.

Typ Atribútu

Určuje typ jednotlivých atribútov, keďže niektoré atribúty sú textovej hodnoty, iné sú číselnej hodnoty a iné atribúty sú vymenované.

Technika

Definuje použitú techniku pre daný test.

Metodika

Dovoľuje zadať metodické pokyny aj s prípadnými obrázkami pre lekárov v lokálnych pracoviskách, pravdepodobne bude možné zadávať tieto pokyny vo formáte RTF.

Request

Reprezentuje požiadavku na meranie pre lokálne pracovisko. Pomocou väzobnej entity ReqTest, je možné požadovať 0 a viac testov a pomocou väzobnej entity ReqLekár je možné adresovať požiadavku 0 a viac lekárom.

ReqTest, ReqLekár

Väzobné entity zabezpečujúce M ku N asociáciu.

Lekár

Zoznam lekárov, ktorí sú zapojení do zberu normatívnych EMG dát. Každý lekár pôsobí na konkrétnom pracovisku, čo naznačuje asociácia na entitu Pracovisko.

Pracovisko

Zoznam EMG pracovísk participujúcich na zbere normatívnych EMG dát.

Výsledok

Výsledok merania pre asociovaný test. Každý výsledok má 0 a viac nameraných hodnôt, ktoré zodpovedajú atribútom testu. Každý výsledok je odpoveďou na nejakú konkrétnu požiadavku (asociácia na Request), každý výsledok nameral konkrétny lekár (asociácia na Lekár) a každý výsledok obsahuje údaje o meranej osobe.

Hodnota

Nameraná hodnota pre atribút nejakého testu.

Info o meranej osobe

Doplňujúce informácie o meranej osobe, najmä vek, pohlavie a prípadné ďalšie atribúty. Je pravdepodobné, že ďalšie atribúty budú riešené podobne ako atribúty testu, čím sa umožní ľubovoľné pridanie nových potrebných atribútov bez nutnosti meniť údaje v databáze a bez nutnosti meniť softvér.

## Návrh aplikácií

Návrh aplikácií vychádza najmä z navrhnutého dátového modelu a spôsobu komunikácie medzi jednotlivými pracoviskami a koordinačným centrom. V tomto dokumente je uvedený len skutočne hrubý návrh aplikácií, ktorý sa v nasledujúcich týždňoch bude došpecifikovávať a dopracovávať súčasne s tvorbou prototypu.

### Aplikácia v koordinačnom centre (NODAM)

Systém je navrhnutý tak, aby sa celý proces zberu a spracovania normatívnych údajov centralizoval iba do manažérskej aplikácie, kým klientská strana zabezpečuje iba isté používateľské rozhranie pre lekárov v lokálnych pracoviskách. Na rozdiel od klientskej aplikácie úplne nezávislej od dátového modelu, je manažérska aplikácia od neho závislá. V programe je zafixovaná iba štruktúra obrazoviek a menu, všetky ostatné dáta sú získavané z databázy. To preto, že i keď niektoré dáta v nej sú relatívne statické vzhľadom na povahu dát, je možné ich meniť a dopĺňať podľa potreby.

Požiadavky:

- Prehľad získaných normatívnych dát uložených v databáze

- Prehľad stavu požiadaviek na lokálne pracoviská

- Vytvorenie dopytu na lekárske pracovisko

- Načítanie výsledkov z lokálneho pracoviska

Návrh aplikácie

Systém bude umožňovať dva základné pohľady na databázu:

- prezeranie podľa jednotlivých anatomických štruktúr a k nim prislúchajúce získané dáta

- prezeranie podľa požiadaviek na lokálne pracoviská

V podstate sa budú tieto dva pohľady navzájom dopĺňať a pri hlbšom skúmaní niečoho v jednom pohľade sa môže otvoriť pohľad druhý.

Konkrétne - jeden z pohľadov bude strom, v ktorom budú na najvyššej úrovni jednotlivé anatomické štruktúry (môžu byť rozdelené na typy štruktúr a k nim prislúchajúce samotné štruktúry). Tento strom by mohol byť vytvorený aj dopredu a distribuovaný už v samotnej inštalácii. Každá štruktúra bude v podstrome obsahovať možné techniky získavania dát. Ku každej takejto technike budú už priradené jednotlivé dáta získané z lokálnych pracovísk. V prípade existujúcich požiadaviek na danú kombináciu bude aj zobrazené množstvo požadovaných a zodpovedaných požiadaviek k danému uzlu.

Tento strom bude obsahovať v každom svojom vrchole niečo ako teplomer (percentuálny ukazovateľ) naplnenia jeho podstromu, aby tak človek obsluhujúci systém mal rýchly prehľad o naplnení údajmi v celej databáze. Používateľ môže jednoducho vytvoriť požiadavku na lokálne pracoviská. Zvolí anatomickú štruktúru, danú metodiku a vyberie, pre ktoré pracoviská má byť požiadavka odoslaná. Na záver ešte môže nastaviť niektoré podmienky na meranú osobu - vek, pohlavie, … . Toto bude asi najbežnejší spôsob, akým budú požiadavky vytvárané, keďže strom poskytuje výborný prehľad o tom, ktoré dáta sú k dispozícií a ktoré nie.

Druhý z pohľadov bude zoznam požiadaviek na lokálne pracoviská utriedený podľa dátumu (bude umožňovať triediť aj podľa pracoviska a iných parametrov), kde bude dátum požiadavky, jej stav, či už došla odpoveď, pracovisko, anatomická štruktúra, metodika. Tu bude môcť používateľ použiť aj také funkcie, akou je poslať nejakú požiadavku aj iným pracoviskám, než ktorým bola pôvodne určená. Stav požiadavky môže byť:

- požiadavka bola doteraz iba vyhotovená, ale ešte nebol vygenerovaný súbor , ktorý sa pošle lokálnemu pracovisku - niečo ako „draft“

- bol vygenerovaný súbor a požiadavka bola zaslaná lokálnemu pracovisku

- z lokálneho pracoviska sa vrátila odpoveď na danú požiadavku

Tu bude systém umožňovať vytvoriť patričné požiadavkové súbory a ich uloženie na disketu alebo poslanie požiadavky cez Internet a tiež načítanie získaných údajov z diskety alebo automaticky pri odpovedi cez Internet.

### Aplikácia na lokálnom pracovisku (NODAC)

Aplikácia určená pre lokálne meracie pracovisko bude vo svojom návrhu zohľadňovať nedostatky, ktoré sme konštatovali pri analýze existujúceho systému, ako aj navrhované zmeny v jeho filozofii. Inak bude v podstate zhodná s existujúcim programom NODAC.

Pre prehľadnosť budú v nasledujúcom texte jednotlivé aspekty návrhu rozdelené podľa toho, či ich iba preberáme z existujúceho riešenia, alebo ide o črty, ktoré sa budeme pokúšať do systému vniesť.

Zachovávame predovšetkým základnú koncepciu aplikácie - má to byť jednoduchý, flexibilný program, umožňujúci prijímanie, spracovanie a odovzdávanie požiadaviek na merania, pričom by štruktúra jeho používateľského rozhrania mala byť v maximálnej možnej miere determinovaná údajmi obdržanými z koordinačného centra.

Navrhovaná aplikácia umožňuje:

- Prihlásenie sa lekára do systému

Táto funkcia nie je chápaná z hľadiska ochrany údajov v systéme, i keď by mohla byť ponímaná aj týmto spôsobom. Predstavuje prostriedok pre nastavenie identity používateľa, ktorá sa bude využívať pri filtrovaní požiadaviek a vypĺňaní údajov o odosielateľovi. Neskôr bude môcť slúžiť napr. aj pri výbere osobného profilu - množiny nastavení aplikácie.

- Urýchlenie zadávania niektorých údajov

Informácie o pracovisku a zozname lekárov budú uložené v konfiguračnom súbore. Okrem uľahčenia zadávania týchto údajov je toto riešenie nevyhnutné aj kvôli jednoznačnej identifikácii odosielateľa v súboroch s výsledkami meraní.

- Prijímanie požiadaviek z koordinačného centra

Súbory s požiadavkami možno z centra obdržať buď na diskete, alebo prostredníctvom elektronickej pošty, prípadne po pripojení sa na centrálny server. Konkrétne možnosti budú doladené pravdepodobne až na základe prototypu, resp. na základe reálnych možností na strane zákazníka.

Každopádne, systém sa bude snažiť maximálne odbremeniť používateľa od detailov, ktoré by bezprostredne nesúviseli so zadávaním dát. Napr. pri importe požiadaviek z diskety používateľ iba vloží disketu do mechaniky a zvolí zodpovedajúcu položku z menu. Systém automaticky overí, či sa na diskete nachádzajú vhodné súbory, zabezpečí ich prekopírovanie na pevný disk a zaradenie do systému.

- Prehliadanie prítomných požiadaviek na jednotlivé merania

Program bude, podobne, ako je tomu v súčasnosti, zobrazovať zoznam prítomných požiadaviek. Ešte nesplnené požiadavky budú vizuálne odlíšené od už splnených. Pre urýchlenie hľadania množiny vhodných požiadaviek budú k dispozícii filtre, ktoré sa budú dať aplikovať na nesplnené, splnené, alebo na všetky požiadavky.

Na rozdiel od súčasného riešenia sa nebude uvažovať (a teda ani zobrazovať) vzťah jednotlivých požiadaviek k súborom, z ktorých pochádzajú.

- Meniť náplň prebiehajúceho sedenia

Aplikácia bude mať pozmenenú filozofiu organizácie sedenia (session). Najprv sa zadajú údaje o skúmanom jedincovi. Na základe týchto údajov bude prefiltrovaný zoznam nesplnených požiadaviek, z ktorého si lekár následne vyberie zoznam požiadaviek, ktoré mieni splniť. Dôležité je, že tento zoznam bude možné v prípade potreby modifikovať aj neskôr, medzi jednotlivými meraniami.

- Zadávanie nameraných parametrov

Namerané parametre sa budú do nášho systému zadávať podobne, ako je tomu v súčasnosti. Navrhované vylepšenie spočíva v zavedení kontroly typov a rozsahov zadávaných hodnôt.

V priebehu merania bude môcť lekár sledovať metodické pokyny k používanej technike. Náš systém nahrádza pôvodné okno zobrazujúce holý text, alebo jeden obrázok možnosťou prehliadania RTF (Rich Text Format) dokumentu, ktorý môže obsahovať rôzne formátovaný text a grafiku. Ďalšou výhodou tohoto prístupu je, že tieto údaje budú fyzicky súčasťou požiadavky (predchádzajúci systém mal v požiadavke zapísanú iba cestu k obrázku a ten sa nachádzal (alebo aj nenachádzal…) na pevnom disku.

- Odovzdávanie nameraných hodnôt späť do centra

Systém bude poskytovať funkcie na podobnej úrovni, ako pri prijímaní požiadaviek.

Ako alternatíva bola zvažovaná aj možnosť uchovávania lokálnej kópie "statických dát" (zoznam anatomických štruktúr, techník, metodík…) na strane meracieho pracoviska. Toto by nám umožnilo výrazne zmenšiť objem prenášaných údajov. Takéto riešenie by spôsobilo zníženie flexibility systému. Keďže práve flexibilitu považujeme za pravdepodobne najvýznamnejšiu vlastnosť navrhovaného systému, toto riešenie sme predbežne zavrhli.

Z hľadiska používateľa by sa aplikácia nemala výrazne meniť, mala by si zachovať svoju jednoduchosť a intuitívnosť.

### Rozhranie medzi centrom a lokálnym pracoviskom

Komunikačné rozhranie bude realizované podobne, ako v existujúcom systéme NODAM/NODAC, prostredníctvom XML súborov. Rozdiely budú predovšetkým v spôsobe prenosu a spracovania týchto súborov, čo bolo diskutované už vyššie. Teraz sa pozastavíme pri hrubom návrhu štruktúry týchto súborov.

Súbor popisujúci požiadavku bude obsahovať:

- Hlavičku identifikujúcu súbor

- Zoznam pracovísk a lekárov, ktorým bol adresovaný

Tento zoznam môže byť aj prázny - môžeme totiž vytvoriť aj požiadavku bez určenia konkrétneho adresáta.

- Zoznam požiadaviek na vykonanie testov

Každá požiadavka na vykonanie elementárneho testu obsahuje množinu obmedzení kladených na skúmaného jedinca, množinu informácii o jednotlivých meraných parametroch (názov, jednotky, typ, rozsah, či ide o povinný parameter…) a prípadne aj metodické pokyny pre meranie. Medzi parametre, ktoré sa majú získať meraním danou metódou budú zamiešané aj parametre vyjadrujúce ostatné okolnosti merania (presná výška jedinca, teplota…), ktoré budú odlíšené príznakom.

Súbor používaný na odovzdávanie nameraných hodnôt bude obsahovať:

- Hlavičku identifikujúcu súbor

- Informáciu o pracovisku - odosielateľovi

- Množinu záznamov o vykonaných testoch

O každom teste sa uchováva identifikácia lekára, ktorý ho vykonal a zoznam parametrov a im zodpovedajúcich hodnôt.

V prípade, že sa budú niektoré štruktúry v súboroch často opakovať, je možné potlačiť redundanciu zavedením zoznamu (poľa) takýchto štruktúr na úrovni súboru a používaním indexov do tohoto poľa.

# Záver

V uvedenom návrhu sme sa snažili zohľadniť všetky nám dostupné informácie o problémovej oblasti, poznatky získané v procese analýzy existujúcich riešení, ako aj konkrétne požiadavky kladené na vytváraný systém.

Podklady obsiahnuté v tejto práci by nám mali neskôr poslúžiť ako solídna báza pri konštrukcii prototypu, a v konečnom dôsledku aj pri vlastnej implementácii navrhovaného systému.

Vytvorený softvérový systém, ako veríme, sa v budúcnosti stane cennou pomôckou pri konštrukcii normatívnych EMG údajov, čím prispeje k uľahčeniu a skvalitneniu práce našich lekárov.

# Zoznam použitých prameňov

[1]	Liczki, P. – Kucbel, M. – Kovaľ, R. – Krnáč, K. – Glončák, J.: Podpora rozhodovania pri stanovovaní EMG diagnózy, dokumentácia tímového projektu, tím č. 3, FEI STU Bratislava, školský rok 1999/2000

[2]	Bieliková, M - Návrat, P. - Kučera, P. -  Smolárová, M. – Záhon, P.: Počítačová podpora zberu normatívnych dát vodivostných EMG štúdií, FEI STU Bratislava, 2000

[3]	W3C: Extensible Markup Language (XML) 1.0, Second Edition, 2000, http://www.w3.org/TR/2000/REC-xml-20001006

[4]	XML from Delphi, Introducing XML and Using It from a Delphi Application, http://www.DelphiZine.com/features/1999/07/di199907rl_f/di199907rl_f.asp

[5]	Broža, P.: Programování WWW stránek pro úplné začátečníky, Computer Press, Praha, 2000

[6]	Makula, M. - Milička, T. - Noris, I. - Vasilovčík, B. – Vlasko, K.: Podpora rozhodovania pri stanovovaní EMG diagnózy, dokumentácia tímového projektu, tím č. 5, FEI STU Bratislava, školský rok 1999/2000

[7]	Johnsen, B. - Fuglsang-Frederiksen, A.: EMG Dataset specification version 3, ESTEEM Tech. Report, 1994

Táto strana musí zostať v súbore, ale nepatrí do dokumentácie!!!

Netlačiť!!!

Neodovzdávať!!!